## ELEKTRYCZNE
Lp. | Nazwa | JM | SZiUN | DOMY STUDENCKIE | LPBM | ZSN | NB | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Świetlówka 18W | szt | 100 | 100 |  |  |  | 300 |  | 0 | 0
2 | Świetlówka 36W | szt | 100 | 100 |  |  |  | 200 |  | 0 | 0
3 | Zapłonnik S2 | szt | 100 | 100 |  |  |  | 200 |  | 0 | 0
4 | Zapłonnik S10 | szt | 100 | 100 |  |  |  | 200 |  | 0 | 0
5 | Świetlowka 26W/830 G-24g-3 2pin | szt | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 0 | 0
6 | Świetlówka 18W/830 G-24g-3 2pin | szt | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
7 | Żarówka sodowa NAV-T SUPER SON-T PLUS E27W 70W | szt | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0 | 0
8 | Żarówka RGO E27 60W | szt | 50 |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0
9 | Żarówka E14 60W | szt | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
10 | Świetlówka INPUT T8 LED GLASS 18W-nw G13 4000K 2160 lm | szt | 10 | 20 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
11 | Żarówka LED E27 10 W | szt |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 0 | 0
12 | Żarówka Led E 27 12W | szt |  | 250 |  |  |  | 200 |  | 0 | 0
13 | Żarówka LED E 14 10 W | szt |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
14 | Świetlówka L 8 W | szt |  | 150 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0
15 | Świetlówka Led 36 W do opraw bez starterów | szt |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 | 0
16 | Przekaźnik bistabilny BIS 411 | szt |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0
17 | wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie znamionowym 40 A i prądzie różnicowym 30mA | szt |  | 6 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0
18 | Bezpiecznik DO2 25A 400V | szt | [5 empty] | 30 |  | 0 | 0
19 | Bezpiecznik DO2 50A 400V | szt | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
20 | Wyłącznik różnicowo pradowy 4P 25A 400V 30mA Typ AC | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
21 | Wyłącznik nadprądowy 1P B10 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
22 | Wyłącznik nadprądowy 1P B16 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
23 | Wyłącznik nadprądowy 1P B20 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
24 | Wyłącznik nadprądowy 1P B25 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
25 | Wyłącznik nadprądowy 1P C10 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
26 | Wyłącznik nadprądowy 1P C16 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
27 | Wyłącznik nadprądowy 1P C20 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
28 | Wyłącznik nadprądowy 1P C25 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
29 | Wyłącznik nadprądowy 3P B10 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
30 | Wyłącznik nadprądowy 3P B16 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
31 | Wyłącznik nadprądowy 3P B20 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
32 | Wyłącznik nadprądowy 3P B25 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
33 | Wyłącznik nadprądowy 3P C10 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
34 | Wyłącznik nadprądowy 3P C16 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
35 | Wyłącznik nadprądowy 3P C20 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
36 | Wyłącznik nadprądowy 3P C25 | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
37 | Wyłącznik różnicowo pradowy 1P 16A 400V 30mA Typ AC | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
38 | Przewód instalacyjny LGY 6 MM2 450/750 V żółto-zielony | mb | [5 empty] | 15 |  | 0 | 0
39 | Przewód 2x1,0 mm2 linka | mb | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
40 | Przewód 2x1,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 100 |  | 0 | 0
41 | Przewód 2x2,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
42 | Przewód 3x1,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
42 | Przewód 3x2,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 100 |  | 0 | 0
43 | Styczniki-różne 230V 16A | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
44 | Przekaźniki-różne 230V 16A | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
45 | Lampli sygalizacyjne tablicowe | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
46 | Przyciski tablicowe monostabilne | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
47 | Wskaźnik faz na listwę DIN | szt | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0
48 | Korytka kablowe pełne różne | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
49 | Korytka kablowe grzebieniowe | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
50 | Listwy DIN | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
51 | Puszki instalacyjne 2xDIN | szt | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0
52 | Żarówka 230V 45W E14 ( nie led) | szt | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
53 | Żarówka 230V 60W E14 ( nie led) | szt | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
54 | Żarówka 3,5V 0,1A | szt | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
55 | Żarówka 6,3V 0,2A | szt | [5 empty] | 20 |  | 0 | 0
56 | Bezpieczniki rurkowe 0.1A-10A | szt | [5 empty] | 100 |  | 0 | 0
57 | Wtyk 3-fazy 16A | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
58 | Gniazdo 3-fazy 16A | szt | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0
59 | Bezpiecznik DMM 10x38mm 11A | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
60 | Przedłużacz elektryczny na bębnie, cztery gniazda, długość kabla 30 m. | szt | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0
61 | Złacza konektorowe | szt | [5 empty] | 100 |  | 0 | 0
62 | Wtyczka sieciowa 16A z uziem. | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
63 | Listwa elektryczna 4 gniazda z uziem | szt | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0
64 | Listwa elektryczna 6 gniazda z uziem | szt | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0
65 | Ballast 2x36W | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
66 | Gniazdo P/T 2+0 | szt | [5 empty] | 40 |  | 0 | 0
67 | ŻarnikM16 12V 20/35W | szt | [5 empty] | 30 |  | 0 | 0
68 | ŻarnikLED 12,5W | szt | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0
69 | Naswietlacz z czujką 20W | szt | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0
70 | Naswietlacz z czujką 10W | szt | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0
71 | Oprawa LENA | szt | [5 empty] | 15 |  | 0 | 0
72 | Gniazdko P/T hermetyczne poj | szt | [5 empty] | 15 |  | 0 | 0
73 | Gnzdko P/T podwójne hermetyczne | szt | [5 empty] | 15 |  | 0 | 0
74 | Przełącznik P/Tpoj.hermetyczny | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
75 | Przełącznik P/T pdwójny.hermetyczny | szt | [5 empty] | 10 |  | 0 | 0
76 | Gniazdko N/T poj. Hermetyczne | szt | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0
77 | Gniazdko N/T podwójne. Hermetyczne | szt | [5 empty] | 5 |  | 0 | 0
78 | Stycznik40A IEC /EN 61095-UI 500V UC230/240V AC -7A40A | szt | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0
79 | Przewód YDYp ż/o 3x2,5mm2 | mb | [5 empty] | 100 |  | 0 | 0
80 | Przewód YDYp ż/o 3x1,5mm2 | mb | [5 empty] | 100 |  | 0 | 0
81 | Panel Led podtynkowy 59,5 x59,5 | szt | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0
82 | Panel Led podtynkowy -plafon sufitowy | szt | 30 |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0
83 | Czujnik ruchu | szt | 10 |  |  |  |  | 60 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0