Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						                       e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 09.04.2024 r.

dot. przetargu ZP-05/24

na sukcesywne dostawy materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 1

Dotycz: ZP – 05/24 pakiet 1 pozycja 5 termin składania ofert:11.04.2024

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

ZP – 05/24 pakiet 1 poz. 11 i 12 termin składania ofert: 11.04.24 r.

I. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 11 i 12 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu:

1. dla poz. 11 o średnicy 13 Fr, ramiona proste o długości 30 cm;

2. dla poz. 12 o średnicy 11 Fr, ramiona proste lub zagięte o długości 15, 20 cm, do wyboru przez Zamawiającego;

Charakterystyka cewnika

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka 
z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję 11 i 12 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Pliki dołączone do wiadomości: Folder High Flow family_pol.pdf

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4

Dotyczy: ZP – 05/24 pakiet 2 pozycja 4 termin składania ofert: 11.04.2024

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 4 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu o średnicy 11 Fr ramiona proste i zagięte o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka 
z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w pakiecie 2 pozycję 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Pliki dołączone do wiadomości: Folder Smooth Flow_pol.pdf

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ (Projekt Umowy)

Pytanie nr 6

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 7 ust. 1:

1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

a)w razie zwłoki w dostawie, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem, jeżeli opóźnienie / niezgodność dostawy nastąpiła z winy Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy.

b) w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości 5% umownej wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części całości przedmiotu zamówienia, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	                                    e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl