## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
115100 |  | Prace serwisowe w kotłowniach gazowych. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 375148 | Cena usługi | 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 325797 | Grabowa 22A | wg powyższego opisu | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 325835 | Grabowa 22B | wg powyższego opisu | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 325836 | Naramowicka 211AB | wg powyższego opisy | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Konfederackiej 4, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług polegających na: 1. przeprowadzeniu comiesięcznych przeglądów i regulacji urządzeń grzewczych oraz automatyki potwierdzonych protokołami z przeglądu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o następującej lokalizacji: • ul. Grabowa 22 A (Paromat Triplex 345 kW - 2 sztuki, palnik Giersch MG1-Z-L-N - 2 sztuki, zasobnik Reflex o poj. 500 litrów) • ul. Grabowa 22 B (Vitocrosall 200 246 kW - 2 sztuki, palnik Viessmann VN Matrix - 2 sztuki tylko centralne ogrzewanie, zbiorniki solarne Vitocell poj. 1000 litrów - 4 sztuki) • ul. Naramowicka 211 AB (Viessmann Paromat Simplex 285 kW - 1 sztuka, palnik Giersch MG1-Z-L-N - 1 sztuki, zasobnik Reflex o poj. 473 litry, stacja zmiękczania wody) 2. usuwaniu awarii urządzeń grzewczych i automatyki, stanowiących własność Zamawiającego, znajdujących się w kotłowniach w powyższych lokalizacjach Zakres czynności serwisowych: ad 1. Comiesięczne przeglądy i regulacja obejmować będą następujące urządzenia: Kotły z palnikami i regulatorami kotłowymi, regulatory obiegów grzewczych, pompy wodne c.o. i c.w.u, zasobniki c.w.u, zawory mieszające, filtroodmulniki, stacja uzdatniania wody, zgodnie z poniższym zakresem prac: • Sprawdzanie działania automatyki regulacyjnej • Sprawdzenie i korekta pracy regulatorów • Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających prace kotłowni • Czyszczenie kotła 2 razy w roku • Czyszczenie palnika • Kontrola parametrów pracy palnika • Analiza spalin 1 raz na trzy miesiące • Kontrola pracy pomp i zaworów mieszających • Kontrola pracy stacji uzdatniania wody • Kontrola pracy urządzeń układu systemu solarnego • Czyszczenie filtrów i filtroodmulników – raz na trzy miesiące • Kontrola systemu bezpieczeństwa gazowego ad.2 W przypadku świadczenia czynności związanych z usuwaniem awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usuwania niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie 8 godzin od uzyskania informacji o wystąpieniu awarii, a także usunąć awarię bez zwłoki tj. najkrótszym czasie, w jakim obiektywnie dana awaria z uwagi na jej charakter i zakres może zostać usunięta przy założeniu zachowania najwyższej staranności przez Wykonawcę Ofertę należy złożyć na okres 1 roku, z opcją zawarcia umowy na 3 lata. Osoba do kontaktu: Tomasz Henklewski 609-477-057