## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
208198 |  | wymiana rozdzielnicy prądu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 709005 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 709006 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 516185 | 1.rozdzielnica prądu | wymiana istniejącej rozdzielnicy wraz z dodatkowym wyposażeniem według załącznika | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 208198 | Warunki postępowania | Schemat ideowy rozdzielnicy TN-II.pdf
2 | 208198 | Warunki postępowania | rozdzielnica II p KWP.jpg
Warunki postępowania
<p>Przedmiotem zapytania jest złożenie oferty na wymianie rozdzielnicy prądu z bezpiecznikami topikowymi na rozdzielnicę modułową z bezpiecznikami nadprądowymi typu S .</p><p>W zakres prac wchodzi :</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-montaż rozdzielnicy modułowej w istniejącej szafce energetycznej -rozdzielnica natynkowa zamontowana w istnięjącym otworze z drzwiczkami,&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-zamiana&nbsp; 12 sztuk bezpieczników topikowych na nadprądowe 10A do 16A plus trzy miejsca rezerwy,</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-przeniesienie z dołu rozdzielnicy 1 szt. wyłącznika różnicowo prądowego (230V)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-montaż 3 szt. wyłączników różnicowo prądowych 16A&nbsp; 230V i podpięcie do nich doprowadzonej instalacji,</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-wkucie pod tynk 4 szt.przewodów na długości ok.60cm (doprowadzenie do rozdzielnicy spod sufitu podwieszanego),</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-opisanie tablicy,</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-montaż wyłącznika głównego 40A 3 fazowego,</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-montaż wskażnika obecności napięcia zasilania,</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-wykonanie pomiarów elektrycznych</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymiary otworu po wyjęciu starej rozdzielnicy : wys.77cm szer.49cm&nbsp; głębokość 29cm.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Przy projektowaniu rozdzielnicy proszę się kierować schematem z załącznika.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">D wkucia jest 5 przewodów 3x1,5 na długości ok.40cm.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W załączniku schemat ideowy nowej rozdzielnicy</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p>&nbsp;.&nbsp;WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;1.Termin realizacji zamówienia do 7 dni od złożeniazamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;2.Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tymkoszt transportu / przesyłki leża po stronie wykonawcy&nbsp;</p><p>&nbsp;3.Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres&nbsp;</p><p>&nbsp;4.Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformyzakupowej na stronie <a href="https://platformazakupowa.pl/">https://platformazakupowa.pl/</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;5.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisemzamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonaniazwrotu na koszt wykonawcy&nbsp;</p><p>&nbsp;6.Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabryczniezapakowany i wolny od wad&nbsp;</p><p>&nbsp;7.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem dostawcy-&nbsp;&nbsp;&nbsp; zastrzegamysobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez&nbsp; &nbsp;&nbsp; podaniaprzyczyny unieważnienia.&nbsp;</p><p>&nbsp;8.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie zwybranymi oferentami&nbsp;</p><p>&nbsp;9.Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowaniazamówienia&nbsp;</p><p>&nbsp;10.Kryterium oceny najniższa cena , termin wykonania,wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń..&nbsp;</p><p>&nbsp;11.Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się zoferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę wpostępowaniu1</p><p>2. Do zamówienia nie ma zastosowanie art. 8 Ustawy PrawoZamówień Publicznych .&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; Ewentualne zapytania Arkadiusz Karaszewski&nbsp; 516890116<br></p>