## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
210344 |  | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie zaprasza do złożenia oferty na zakup pompy ciepła ze zbiornikiem o poj. 300l.- Basic. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 717329 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 717330 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 742059 | Realizacja | do 24 maja 2019r.
4 | 742060 | Oświadczenie RODO | Prosimy o podpisanie i odesłanie skanu Oświadczenia.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 519764 | Pompa ciepła ze zbiornikiem o poj. 300l. - Basic nr.kat. 09-356100 | Pompa w systemie powietrze-woda do ciepłej wody użytkowej ze zbiornikiem o poj. 300l. - Basic PARAMETRY TECHNICZNE: COP -2,36(A15/W10-55) 2,69(A20/W10-55) Średnia moc grzewcza -2kW Całkowita moc grzewcza (pompa ciepła+grzałka el.) -4kW Normalny pobór mocy pompy - 0,418kW Powierzchnia wężownicy spiralnej - 1,0 m3 Max. temp. w.u. -55 st. C Napięcie i częstotliwość zasilania - 230/50 V/Hz Temp. zakres pracy: -7-+35 st. C Poj. zasobnika - 300l Króciec przyłączeniowy cyrkulacji -3/4 cal Króćce przyłączeniowe- 1 cal Max. ciśnienie pracy zbiornika-1,0MPa Max. ciśnienie pracy wymiennika 1,6MPa Moc akustyczna- 62dB Ciśnienie akustyczne- 51dB Nominalny przepływ powietrza - 328m2/h Średnica kanałów powetrznych- 160 mm Max. dł. kanałów ppowietrznych -10m Wymiary: (wys x średnica) (1900x670mm) Waga netto: 135kg Klasa efektywności energetycznej : A | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 742060 | Oświadczenie RODO | Oświadczenie RODO.doc
2 | 742060 | Oświadczenie RODO | RODO -KLAUZULA.doc
Warunki postępowania
<p style="margin-left: 240px;">Warunki płatności: przelew, 30 dni.</p><p style="margin-left: 240px;">Dostawa: do mag. MPEC Leszno ul. Spółdzielcza 12.</p><p style="margin-left: 240px;">Koszty transportu: po stronie dostawcy.</p><p style="margin-left: 240px;">Termin realizacji: do 24 maja 2019r.</p><p style="margin-left: 240px;">Oświadczenie RODO, Klauzula informacyjna: w załączeniu.</p><p style="margin-left: 40px;"><br></p><p style="margin-left: 240px;">Oferty można składać do 29.04.2019r.do godziny 11:00.<br></p>