## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
343984 |  | Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług w zakresie Aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki (AKPiA). |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1164326 | Warunki płatności | przelew 45 dni, proszę potwierdzić
2 | 1164327 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | 1.1 Opłata stała 1.2 Kable do GPZ 1.3 Rozdzielnie 6kV 1.4 Stacje transformatorowe 1.5 Rozdzielnie niskiego napięcia 1.6 Instalacje niskiego napięcia 1.7 Oświetlenie 1.8 Pomiary elektryczne maszyn i urządzeń 1.9 Pomiary elektryczne w pomieszczeniach 1.10 Zasilanie elektryczne sieci komputerowej 1.11 Badania termowizyjne 1.12 Instalacje odgromowe | 1 | komplet |  | 23% | PLN
2 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | 2.1 Opłata stała 2.2 Kotłownia w B-14 2.3 Sieci cieplne c.o. i c.t. 2.4 Instalacje c.o.z odbiornikami ciepła 2.5 Centrale nawiewno - wywiewne 2.6 Kotły elektryczne CWU i CT 2.7 Badania termowizyjne 2.8 Węzeł pomiarowo-rozdzielczy B39 | 1 | komplet |  | 23% | PLN
3 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | 3.1 Opłata stała 3.2 Neutralizator w B-2 z prasą filtracyjną z instalacją do B-2 3.3 Badania termowizyjne | 1 | komplet |  | 23% | PLN
4 | 728007 | Stacja wody obiegowej | 4.1 Opłata stała 4.2 Stacja uzdatniania wody obiegowej w B-3 4.3 Stacja wody obiegowej w B-43 4.4 Studnia głębinowa - 1 szt 4.5 Badania termowizyjne 4.6 Stacja hydroforowa z uzdatnianiem wody | 1 | komplet |  | 23% | PLN
5 | 728008 | Inne prace dodatkowe pozaryczałtowe | Zlecenia dodatkowe do zapytań ofertowych | 1 | rbg. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 343984 | Warunki postępowania | Cennik.xls
2 | 343984 | Warunki postępowania | OWUoŚU 2016 SKF Polska S.A.pdf
3 | 343984 | Warunki postępowania | Schemat sieci ciepłowniczej.pdf
4 | 343984 | Warunki postępowania | Schemat sieci elektrycznej.pdf
5 | 343984 | Warunki postępowania | Sieci podziemne SKF.pdf
6 | 343984 | Warunki postępowania | Sieć SN w SKF.JPG
7 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 1 - Przedmiot prac i zakres czynności eksploatacyjnych.doc
8 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 2 - Wykaz prac NIE WYKONYWANYCH bezpośrednio przez serwis.doc
9 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 3 - Lista elektronarzędzi.xlsx
10 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 4 - Wykaz budynków i budowli objętych obsługą serwisową.doc
11 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 5 - Wykaz budynków z instalacją odgromową.doc
12 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 6 - Wykaz decyzji administracyjnych.doc
13 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 7 – DZ.U. 2013 nr 0 poz. 492 z 23 kwietnia 2013 roku.doc
14 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 8 – DZ.U. nr 89 poz. 828 z 28 kwietnia 2003 roku.doc
15 | 728001 | Eksploatacja elektroenergetyki | Załącznik nr 9 - Dane osobowe.doc
16 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 1 - Przedmiot prac i zakres czynności eksploatacyjnych.doc
17 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 2 - Wykaz prac NIE WYKONYWANYCH bezpośrednio przez serwis.doc
18 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 3 - Lista elektronarzędzi.xlsx
19 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 4 - Wykaz budynków i budowli objętych obsługą serwisową.doc
20 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 5 - Wykaz budynków z instalacją odgromową.doc
21 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 6 - Wykaz decyzji administracyjnych.doc
22 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 7 – DZ.U. 2013 nr 0 poz. 492 z 23 kwietnia 2013 roku.doc
23 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 8 – DZ.U. nr 89 poz. 828 z 28 kwietnia 2003 roku.doc
24 | 728005 | Eksploatacja kotłowni i systemów cieplnych | Załącznik nr 9 - Dane osobowe.doc
25 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 1 - Przedmiot prac i zakres czynności eksploatacyjnych.doc
26 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 2 - Wykaz prac NIE WYKONYWANYCH bezpośrednio przez serwis.doc
27 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 3 - Lista elektronarzędzi.xlsx
28 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 4 - Wykaz budynków i budowli objętych obsługą serwisową.doc
29 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 5 - Wykaz budynków z instalacją odgromową.doc
30 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 6 - Wykaz decyzji administracyjnych.doc
31 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 7 – DZ.U. 2013 nr 0 poz. 492 z 23 kwietnia 2013 roku.doc
32 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 8 – DZ.U. nr 89 poz. 828 z 28 kwietnia 2003 roku.doc
33 | 728006 | Neutralizator kąpieli myjącej | Załącznik nr 9 - Dane osobowe.doc
34 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 1 - Przedmiot prac i zakres czynności eksploatacyjnych.doc
35 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 2 - Wykaz prac NIE WYKONYWANYCH bezpośrednio przez serwis.doc
36 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 3 - Lista elektronarzędzi.xlsx
37 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 4 - Wykaz budynków i budowli objętych obsługą serwisową.doc
38 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 5 - Wykaz budynków z instalacją odgromową.doc
39 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 6 - Wykaz decyzji administracyjnych.doc
40 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 7 – DZ.U. 2013 nr 0 poz. 492 z 23 kwietnia 2013 roku.doc
41 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 8 – DZ.U. nr 89 poz. 828 z 28 kwietnia 2003 roku.doc
42 | 728007 | Stacja wody obiegowej | Załącznik nr 9 - Dane osobowe.doc
Warunki postępowania
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 17.92px; font-family: Calibri, sans-serif;">Firma SKF Polska SA z siedzibą w Poznaniu aktywnie poszukuje firmy, której powierzy świadczenie kompleksowych usług w zakresie&nbsp;Aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki (AKPiA).&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><strong style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12.0pt; line-height:116%;color:#004C98;mso-ansi-language:PL"><br></span></em></strong></p><p class="MsoNormal"><strong style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12.0pt; line-height:116%;color:#004C98;mso-ansi-language:PL">Przedmiot zapytania ofertowego – został szczegółowo określony w&nbsp;</span></em></strong><font color="#004c98"><span style="font-size: 16px;"><strong><em>załącznikach</em></strong></span></font><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;Ponadto, Dostawca usług zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonane prace w okresie 2 lat od podpisania protokołu odbiorczego wykonania usługi lub od dnia wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę</p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal">Gwarancja na zastosowane materiały – według danych producenta – nie mniej niż 12 miesięcy<br></p><p class="MsoNormal">&nbsp;Uprzejmie prosimy o wpisanie stawek miesięcznych netto zgodnie z przedstawionym plikiem Excel.<br></p><p class="MsoNormal">&nbsp;Oferty do zaplanowanych prac nie objętych ryczałtem - przygotowywane będą na podstawie odrębnie przedstawionej Dostawcy Specyfikacji technicznej, szczegółowego opisu, zdjęć bądź wizji lokalnej wykonanej przez Dostawcę.<br></p><p class="MsoNormal">&nbsp;Na ofercie, Dostawca zobowiązany będzie do wykazywania ilości roboczogodzin potrzebnych na wykonanie prac oraz kosztu, użytych materiałów czy wynajęcia specjalnych serwisów (specjalne podnośniki, windy itp) – tam, gdzie zachodzić będzie taka konieczność, a takich - specjalnych narzędzi, podnośników, wózków widłowych – Dostawca nie posiada na swoim wyposażeniu.<br></p><p class="MsoNormal">&nbsp;Potencjalny Dostawca przed pierwszym przystąpieniem do realizacji zamówionych przez SKF prac zobowiązuje się poddać przeszkoleniu swoich pracowników przez komórkę BHP działającą na terenie SKF z zakresu wystąpienia możliwych zagrożeń, przeciwdziałaniu im, posługiwania się sprzętem p.poż, sposobach powiadamiania pracowników SKF o pojawiających się zagrożeniach, nieprawidłowościach.<br></p><p class="MsoNormal">&nbsp;Nadto, pracownicy potencjalnego Dostawcy zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie, uprawnienie pracy na wysokości (tam, gdzie jest to wymagane) i inne niezbędne uprawnienia wymagane przy tego rodzaju pracach. Pracownicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji z tego zakresu (komórce BHP), a także Dostawca wyposaży swoich pracowników w odzież ochronną, buty ochronne i inne środki ochrony osobistej wymaganej na danym stanowisku.<br></p><p class="MsoNormal">&nbsp;Potencjalny Dostawca usług odpowiadając na zapytanie ofertowe (i jego wyborze przez SKF) udziela zgody SKF na jego rejestrację na „pełnym koncie” (full account) na portalu zakupowym Ariba – przez który będą przesyłane zamówienia.<br></p><p class="MsoNormal">Potencjalny Dostawca usług odpowiadając na zapytanie ofertowe (i jego wyborze przez SKF) akceptuje Ogólne Warunki o Świadczenie Usług SKF.<br></p><p class="MsoNormal">W razie dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Kukuła tel: 607 801 349 mail: krzysztof.kukula@skf.com<br></p><p class="MsoNormal"><br></p>