## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
353785 |  | Aparat do dezynfekcji pomieszczeń przy pomocy suchej mgły |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1196593 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1196594 | Termin realizacji | do 31.10.2020 roku od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1196595 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 743919 | Aparat do dezynfekcji pomieszczeń przy pomocy suchej mgły | 1. Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania 2. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta 3. Urządzenie fabrycznie nowe 4. Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz 5. panel umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w zakresie od 10 do 1000m3 6. Waga maksymalnie 7kg 7. Kompatybilny ze środkami dezynfekcyjny opartymi na nadtlenku wodoru + kationach srebra, 8. Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów 9. Szybkość wyrzutu środka przy dyszy min: 75m/s 10. Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie 11. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka 12. Posiada dedykowane środki chemiczne aktywne wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) oraz owadów latających lub pełzających i roztoczy (w tym świerzbu), a także profesjonalnego stosowania w obszarach mających kontakt z żywnością. Środki posiadają pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 13. Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi 14. Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB 15. Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji 16. Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu 17. Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych 18. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-weight: 700;"><span style="font-family: Calibri;">Szanowni Państwo,</span></span><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><br>Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><ol start="1" type="1" style="margin-top: 0cm;"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;">Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;">Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Karny w Barczewie oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;">Zakład Karny w Barczewie zastrzega sobie prawo do:<o:p></o:p></span></li></ol><p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Calibri; color: black;">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Calibri;">odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Calibri; color: black;">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Calibri;">prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Calibri; color: black;">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Calibri;">przedłużenia terminu składania ofert,<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 72pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Calibri; color: black;">d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Calibri;">możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-align: justify; text-indent: -18pt;"><span style="font-family: Calibri; color: black;">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR"><span style="font-family: Calibri;">Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-weight: 700;"><span style="font-family: Calibri;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></span><span style="font-family: Calibri;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 89 532 87 40 wew. 191<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: 700;">8:00</span>&nbsp;do&nbsp;<span style="font-weight: 700;">17:00</span>.<o:p></o:p></span></p><ul type="disc" style="margin-top: 0cm;"><li class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">tel. 22 101 02 02<o:p></o:p></span></li><li class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl<o:p></o:p></span></li></ul><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri;"><br><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></span></p>