## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
386651 |  | Dzierżawa automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala św. Anny w Miechowie - zapytanie ofertowe. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1307837 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1307838 | Termin realizacji | do 7 dni od daty podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1307839 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 804536 | a. dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych niezbędnych do wykonania miesięcznie średnio 80 badań troponiny oraz 40 badań CRP w okresie 12 miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, | załączniki do postępowania | 120 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 804573 | b. dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych niezbędnych do wykonania miesięcznie średnio 300 pomiarów minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony (Na,K,Cl, Ca++) przy automatycznej | załączniki do postępowania | 300 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 804575 | 3. Zobowiązujemy się udostępnić aparat w formie dzierżawy na okres 12 miesięcy | załączniki do postępowania | 12 | m |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 386651 | Warunki postępowania | 2020_37_zalaczniki_analizator.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL;mso-bidi-font-weight:bold"></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language: PL"></span> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL">Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Szpital św. Anny na dzierżawę </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników dla Szpitala św. Anny w Miechowie</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language:PL">.</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:PL"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;mso-fareast-language: PL"><br style="mso-special-character:line-break"> <br style="mso-special-character:line-break"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL"></span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.05pt; margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">Przedmiotem zamówienia jest:</span></strong></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.05pt; margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext"><span style="mso-list:Ignore">a.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu automatycznego analizatora parametrów krytycznych, zgodnego z parametrami określonymi w </span><span style="font-size:11.0pt;color:windowtext">Załączniku nr 3 do SIWZ,</span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.05pt; margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext"><span style="mso-list:Ignore">b.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;color:windowtext">Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych niezbędnych do wykonania miesięcznie średnio 80 badań troponiny oraz 40 badań CRP w okresie 12 miesięcy, zgodnie z załącznikiem nr 2,</span></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:1.05pt; margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt;mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext"><span style="mso-list:Ignore">c.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt;color:windowtext">Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz części zużywalnych niezbędnych do wykonania miesięcznie średnio 300 pomiarów </span><span style="font-size:11.0pt">minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, pochodne Hb, COHb, MetHb, bilirubina, jony (Na,K,Cl, Ca++) przy automatycznej kontroli jakości przynajmniej raz dziennie dla trzech poziomów kontroli, w okresie 12 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2a.</span><strong><span style="font-size:11.0pt;color:windowtext"></span></strong></p> <p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">Termin wykonania zamówienia:</span></strong><span style="font-size:11.0pt"></span></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">a.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">dostarczanie przedmiotu zamówienia, tj. odczynników, odbywać się będzie sukcesywnie na bieżące zapotrzebowanie Szpitala, </span><span style="font-size:11.0pt;color:windowtext">zgłaszane telefonicznie,e-mail lub faxem i potwierdzane</span><span style="font-size:11.0pt"> pisemnie. Termin realizacji całości zamówienia: 12 miesiące. </span></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">b.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">wydzierżawiony analizator zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. </span></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">c.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">Miejsce realizacji zamówienia: Szpital św. Anny, 32-200 Miechów, ulica Szpitalna 3. </span></p> <p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p> <p class="Default" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify;text-indent:-14.2pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt">W celu potwierdzenia, że przedmiot Zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">, wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:</span></strong><strong><span style="font-size:11.0pt"></span></strong></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">a.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">oświadczenie o terminie ważności odczynników (Dostawca gwarantuje, że w dniu dostawy odczynników do Zamawiającego ich termin ważności nie będzie krótszy niż 2/3 terminu określonego przez producenta),</span></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext"><span style="mso-list:Ignore">b.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">kopię zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.</span><span style="font-size:11.0pt;color:windowtext">06),</span></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">c.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">deklarację zgodności, certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli wymaga tego klasa urządzenia wg MDD 93/42/EWG, AIMD 90/385/EEC lub IVD 98/79/EC),</span></p> <p class="Default" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l0 level2 lfo1"><span style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span style="mso-list:Ignore">d.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size:11.0pt">ponadto do oferty należy dołączyć wszystkie „załączniki do postępowania” (Załącznik nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p> <p class="Default" style="margin-bottom:1.75pt;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt">Upoważnionymi osobami do kontaktów z Wykonawcami są : </span></p> <p class="Default" style="margin-bottom:1.75pt;text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt">Urszula Szarek – Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, tel. 41 3820364</span></p> <p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt">Anita Marczewska – Zamówienia Publiczne, tel. 41 3820308. </span></p> <p class="Default" style="text-align:justify"><a name="_GoBack"></a><span style="font-size:11.0pt">&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"></span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel. 41 38 20 308&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>