## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
427371 |  | „Budowa świetlicy kontenerowej w Radostach” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1444239 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1444240 | Termin realizacji | Od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1444241 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 1444330 | Warunki zawarte w projekcie umowy | Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 | 1444335 | Warunki udziału w postępowaniu | Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jako Kierownik Budowy, posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, wod-kan, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 1;
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 898607 | Budowa świetlicy kontenerowej w Radostach | Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu jest zakup, transport, montaż budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 427371 | Warunki postępowania | RODO.pdf
2 | 427371 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf
3 | 427371 | Warunki postępowania | Zdjęcia poglądowe świetlicy kontenerowej.pdf
4 | 1444335 | Warunki udziału w postępowaniu | Załącznik nr 1 - wykaz osób.doc
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="color: inherit; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Znak sprawy: BI.271.20.2021.JS. &nbsp; </span><span style="color: inherit; font-size: 32px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong style="text-align: center;">Z A P Y T A N I E&nbsp; O F E R T O W E</strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal"><strong>1. ZAMAWIAJĄCY:</strong><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo<br></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Telefon: (89) 514 83 46 wew. 27,<br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Adres e – mail: janusz.sturlis@barczewo.pl<br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Strona internetowa: </span><a href="https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;color:#0066CC">https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo</span></a> </span></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Godziny urzędowania: Poniedziałek 8</span><sup style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">00</sup><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> – 16</span><sup style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">00</sup><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> Wtorek – Piątek 7</span><sup style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">00</sup><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">– 15</span><sup style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">00</sup> </span></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; ">Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:<o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:</strong><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">2.1. Przedmiotem zamówienia</span><span style="text-align: justify;"> </span><span style="text-align: justify;">w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu </span><span style="text-align: justify;">jest zakup, transport, montaż budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.</span><br></p><p class="Standard" style="text-align:justify;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-other"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">Budynek ma być obiektem kontenerowym, parterowym o dachu płaskim. Budynek ma być w całości wykonany z płyt warstwowych, samonośnych (kontenery systemowe). spełniający wymogi odnośnie efektywności energetycznej obowiązujących na dzień realizacji zamówienia (współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych).</span><br></p><p class="Standard" style="text-align:justify;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-other"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">2.2.</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania obejmuje:</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">1)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej:</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">a)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu dla w/w kontenerowej świetlicy wiejskiej w zakresie:</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- roboty ziemne</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- fundamenty</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- podłoże nawierzchni pod świetlicę</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- zestaw kontenerowy wykończony podłogą, oświetleniem, grzejnikami, systemem alarmu p-poż</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">i białym montażem,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- pokrycie dachowe z niezbędnymi obróbkami dekarskimi,</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- instalacje wewnętrzne</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">wod-kan, elektryczne, p-poż</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- przyłącze wod-kan. ze zbiornikiem szczelnym na ścieki socjalno-bytowe 10m3,</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- przyłącze energetyczne,</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="text-align: justify;">- elewacja świetlicy wykończona kasetonami lub panelami, miała attyke, 5 (pięć) okien (3</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">od frontu budynku i po 1 z boków budynków) 2 (dwa małe okno ) w WC, wentylacja</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">grawitacyjna.</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">b)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego aktualne przepisy Prawa Budowlanego, warunków technicznych, sanitarne, p-poż i BHP - 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej;</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">c)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">i elektronicznej edytowalnej.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">d)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową;</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">2)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">Zakres Robót budowlanych:</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">a)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">wykonanie robót ziemnych,</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">b)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">wykonanie fundamentów,</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">c)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">zakup, dostawa i montaż zestawu kontenerowego o powierzchni ok. 70 – 75 m2 wysokość budynku - 3,40 m,- wysokość pomieszczeń - 3,0 m z wykończoną podłogą, oświetleniem, grzejnikami, systemem alarmu p-poż i białym montażem, 7 (siedem) okien, drzwi wejściowe, WC męskie z armaturą,</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">WC damskie z przystosowaniem dla niepełnosprawnych z armaturą, aneks kuchenny z zlewozmywakiem + bateria i przepływowym ogrzewaczem wody oraz miejscem na wstawienie w przyszłości kuchni elektrycznej 60 cm, sala główna.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">d)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">wykonaniem niezbędnych wewnętrznych instalacji wod-kan i CO - CW - elektryczne z armaturą, instalacja elektryczna z skrzynką rozdzielczą z pokrywą PCV zabezpieczona przeciwprzepięciowo i przeciwpożarowo, zabezpieczenie główne 35A, oświetlenie typu LED, gniazda 230V i jednym 400V wraz z armaturą</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">i wyjściem mediów na zewnątrz w celu ich podłączenia przez Zamawiającego do istniejących sieci (bez przyłączy).</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">e)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">wykonanie zabezpieczenia alarmowego p-poż.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">f)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">obsługa geodezyjna (pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie pomiarów powykonawczych).</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">g)</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">2.3.</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy o którym mowa w ust. 2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 2</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">zostanie wykonany z materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia</span><span style="text-align: justify;">&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">złożonego w ofercie z dnia ……………</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">2.4.</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify;">Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na jej podstawie realizacja inwestycji budowlanej.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:-.1pt;text-align:justify;mso-pagination: widow-orphan"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:</strong> do zakończenia całości zadania, które planowane jest na dzień <strong>30.11.2021 r</strong> .<o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal"><strong>4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: <o:p></o:p></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">Kryterium oceny ofert – cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).<br></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong>5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:<o:p></o:p></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">&nbsp;Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.<br></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że do wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jako Kierownik Budowy, posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w </span><strong style="text-align: justify;">specjalności konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, wod-kan, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,</strong><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal"><strong>6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:<o:p></o:p></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:<br></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 1;<br></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">2) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia (załączenia do oferty) oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie.<br></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong><br></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><strong>7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:&nbsp;</strong><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Za pomocą Platformy Zakupowej.</span> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br></strong></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><strong style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:</strong> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.</span><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal">Termin składania ofert upływa w dniu <strong>03.03.2021 r</strong>. godz. <strong>11<sup>00</sup><o:p></o:p></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal"><strong>9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:<o:p></o:p></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br></p><p class="MsoNormal"><strong>10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:<o:p></o:p></strong></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify;">Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr </span><strong style="text-align: justify;">0050.05.2021 z dnia 04.01.2021 r.</strong><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">1)</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">2)</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">3)</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">4)</span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="text-align: justify; text-indent: -18pt;">Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm 0.0001pt 18pt; text-align: justify; text-indent: -18pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="fo