## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
464386 |  | Wykonanie 5-cioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 962728 | Wykonanie 5-cioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej | przeglądy w budynkach użytkowych i mieszkalnych | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 464386 | Warunki postępowania | Zaproszenie.pdf
2 | 464386 | Warunki postępowania | ZAŁACZNIK_1_do_ZAPROSZENIA.doc
3 | 464386 | Warunki postępowania | ZAŁACZNIK_2_do_ZAPROSZENIA.doc
4 | 464386 | Warunki postępowania | ZAŁĄCZNIK_NR_3_do_ZAPROSZENIA.doc
5 | 464386 | Warunki postępowania | ZAŁĄCZNIK_NR_4_do_ZAPROSZENIA.doc
6 | 464386 | Warunki postępowania | ZAŁĄCZNIK_NR_5_do_ZAPROSZENIA.zip
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p align="center" style="margin:0cm;text-align:center"><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">ZAPROSZENIE </span></strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp; <o:p></o:p></span></p><p align="center" style="margin:0cm;text-align:center"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">do składania ofert na wykonanie zamówienia, <o:p></o:p></span></p><p align="center" style="margin:0cm;text-align:center"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">którego wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych</span><strong><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></strong></p><p style="margin:0cm"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; color:black">&nbsp;</span></p><p style="margin:0cm"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:black">w postępowaniu 59/DAO/21 na zadanie pn.: <o:p></o:p></span></p><p class="Footer" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:windowtext">Wykonanie 5-cioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach użytkowych<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:windowtext">i mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size: 11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:windowtext">&nbsp;</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt; text-indent:-21.3pt;mso-list:l4 level1 lfo28"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black;mso-bidi-font-weight:normal">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black">Dane dotyczące Zamawiającego:</span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight:normal"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:21.3pt"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.3pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;mso-list: l12 level1 lfo4;tab-stops:42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">REGON :&nbsp; 002809929<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.3pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;mso-list: l12 level1 lfo4;tab-stops:42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">kod, miejscowość, województwo:&nbsp; 82-300&nbsp;&nbsp; Elbląg,&nbsp;&nbsp; warmińsko – mazurskie<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.3pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;mso-list: l12 level1 lfo4;tab-stops:42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">ulica, nr domu, nr&nbsp; lokalu:&nbsp; ul. Ratuszowa 4<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.3pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;mso-list: l12 level1 lfo4;tab-stops:42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">strona internetowa prowadzonego postępowanie - profil nabywcy na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zbk_elblag,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.3pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:42.55pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-14.2pt;mso-list: l12 level1 lfo4;tab-stops:42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-size: 9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">tel.:&nbsp;&nbsp; 55&nbsp;221 20 00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fax.:&nbsp; 55&nbsp;221 20 83<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt"><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight: normal">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt; text-indent:-21.3pt;mso-list:l4 level1 lfo28"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black;mso-bidi-font-weight:normal">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black">Tryb udzielenia zamówienia:</span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight:normal"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black; mso-color-alt:windowtext">Postępowanie prowadzone w trybie ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na podstawie ZARZĄDZENIA NR 1/2021 Dyrektora ZBK z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 złotych.</span><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt"><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight: normal">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt; text-indent:-21.3pt;mso-list:l4 level1 lfo28"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black;mso-bidi-font-weight:normal">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Opis przedmiotu zamówienia:</span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight:normal"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoBodyText" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -21.25pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">1).<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Przedmiot zamówienia.<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:windowtext">Wykonanie 5-cioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji i aparatów.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -21.25pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">2).<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Zakres zamówienia obejmuje:<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l22 level1 lfo15"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; color:windowtext">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:windowtext">pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej impedancji pętli zwarcia,<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l22 level1 lfo15"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; color:windowtext">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:windowtext">pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l22 level1 lfo15"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; color:windowtext">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:windowtext">pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l22 level1 lfo15"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; color:windowtext">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:windowtext">pomiary wyłączników różnicowoprądowych,<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l22 level1 lfo15"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; color:windowtext">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:windowtext">pomiary instalacji piorunochronnej (odgromowej)<o:p></o:p></span></p><p class="Footer" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent:-14.15pt; mso-list:l22 level1 lfo15"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; color:windowtext">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:windowtext">dla budynków biurowych ZBK (Ratuszowa 4, Jaśminowa 3-5-7, Hetmańska 31, Malborska 32, Płk. Dąbka 99B, Armii Krajowej) należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;text-indent: -21.25pt;mso-list:l37 level1 lfo9;tab-stops:list 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">3).<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych danego obiektu Wykonawca musi sporządzić protokół, który należy przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru usługi. Protokół powinien zawierać m.in.:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">datę wykonania przeglądu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">nr protokołu,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">oznaczenie obiektu objętego przeglądem tj. adres,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale użytkowe, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w danym lokalu użytkowym,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/ negatywny),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">wykaz usterek i nieprawidłowości, określenie zaleceń pokontrolnych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">wykazanie wykonanych pomiarów natężenia oświetlenia stanowisk pracy dla budynków biurowych ZBK<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">informacja o dopuszczeniu do bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;text-indent: -14.15pt;mso-list:l39 level1 lfo29"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">Protokół z dokonanej oceny stanu technicznego instalacji podpisuję odpowiednio: jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia dozorowe oraz jedna osoba posiadająca najmniej uprawnienia eksploatacyjne. Do protokołu należy załączyć potwierdzenie jego wykonania przez najemcę danego lokalu użytkowego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginał protokołu Zamawiającemu. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:27.0pt;text-align:justify;tab-stops:27.0pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług określa <em>Wzór umowy</em> stanowiący <strong>ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZAPROSZENIA.<o:p></o:p></strong></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt; text-indent:-21.3pt;mso-list:l4 level1 lfo28"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black;mso-bidi-font-weight:normal">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black">Termin wykonania zamówienia:</span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight:normal"><o:p></o:p></span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:42.55pt; text-indent:-21.25pt;mso-list:l20 level1 lfo30"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Data rozpoczęcia &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - data udzielenia zamówienia<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:42.55pt; text-indent:-21.25pt;mso-list:l20 level1 lfo30"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Data zakończenia &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 90 dni od daty udzielenia zamówienia<o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt"><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight: normal">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt; text-indent:-21.3pt;mso-list:l4 level1 lfo28"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black;mso-bidi-font-weight:normal">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><!--[endif]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black">Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:</span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight:normal"><o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:21.3pt"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący: <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify;text-indent: -21.25pt;mso-list:l9 level1 lfo26;tab-stops:list 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. <span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w sposób należyty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług polegających na wykonywaniu przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronowej <br> w budynkach mieszkalnych, mieszkalno-użytkowych bądź użytkowych tj. wykonali co najmniej 10 przeglądów instalacji elektrycznej.<strong><o:p></o:p></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-indent:-21.25pt;mso-list: l9 level1 lfo26;tab-stops:list 42.55pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:black">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:black">Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia w&nbsp;zakresie sieci, instalacji &nbsp;i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych (uprawnienia elektryczne typu „E” i „D”). &nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– 1 osoba musi posiadać uprawnienie co najmniej dozorowe typu „D”<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt"><span style="font-size:9.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">– 1 osoba musi posiadać uprawnienie najmniej eksploatacyjne typu „E”<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:42.55pt"><strong><sup><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red;letter-spacing:-.25pt">&nbsp;</span></sup></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Potwierdzenia spełniania w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6 ZAPROSZENIA&nbsp; <o:p></o:p></span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt"><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:black;font-weight: normal">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:21.3pt; text-align:justify;text-indent:-21.3pt;mso-list:l4 level1 lfo28"><!--[if !supportLists]--><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Ta