## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
551570 |  | Wykonywanie usług pogotowia usług pogotowia technicznego elektrycznego na rok 2022 w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku administracje: AZG, ujętych w zestawieniu nieruchomości. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1097739 | 1. Za miesięczne świadczenie usługi pogotowia elektrycznego w nieruchomościach oferuję | 10m2 netto powierzchni użytkowej budynku | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1097918 | dla lokali mieszkalnych | 10m2netto x 79 309,68 m2 x 12 m-ce | 79309.38 | m^2 |  | 23% | PLN
3 | 1097919 | dla lokali użytkowych | 10m2netto x 8 852,49 m2 x 12 m-ce | 8852.49 | m^2 |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 551570 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - Wykaz robót.docx
2 | 551570 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - Wykaz osób.doc
3 | 551570 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3- Wykaz sprzętu.doc
4 | 551570 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4- umowa na pog.elektryczne (Naprawiony)(1).doc 2022.doc
5 | 551570 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5 - Formularz oferty.doc
6 | 551570 | Warunki postępowania | wykaz LU i LM.xls 2021.12.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><p class="Standard" style="margin-left:19.85pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-19.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;color:black"><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp;</span></span><!--[endif]--><em><span style="color:black;mso-fareast-language: AR-SA">Wykonywanie usług pogotowia usług pogotowia technicznego elektrycznego na rok 2022 w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku administracje: AZG, ujętych w zestawieniu nieruchomości.</span></em><o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:19.85pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-19.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><em><span style="color:black;mso-fareast-language: AR-SA">1) Zakres prac obejmuje :</span></em></p><p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; tab-stops:14.2pt"><span style="color:black">Usuwaniu awarii instalacji elektrycznej w przypadku braku dopływu energii elektrycznej </span>w częściach wspólnych&nbsp; nieruchomości,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol;color:black">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="color:black">wymianie uszkodzonych&nbsp; wkładek topikowych&nbsp; po stronie zasilania WLZ i w tablicach administracyjnych,<o:p></o:p></span></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->oczyszczaniu przewodów nadpalonych i powtórne załączanie pod zacisk, <span style="color:black">&nbsp;naprawie lub wymianie osprzętu elektrycznego tj. </span>łącznika, gniazda wtykowego,<strong> </strong><span style="color:black">jeśli jest przyczyną awarii,</span><o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol;color:black">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="color:black">naprawie łącz i styków w puszkach WLZ,<o:p></o:p></span></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol;mso-bidi-font-weight:bold">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->wykonaniu tymczasowego zasilania zapewniającego działanie instalacji do czasu zlecenia usunięcia&nbsp; usterki lub wymiany instalacji przez Zamawiającego dla Zakładu wykonującego remonty instalacji elektrycznej w dniach i godzinach pracy nie objętych usługą pogotowia technicznego,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol;mso-bidi-font-weight:bold">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->zabezpieczaniu&nbsp; (zaizolowanie) przewodów elektrycznych&nbsp; po wyrwanych łącznikach lub naprawie albo zabezpieczeniu&nbsp; wyrwanych&nbsp; łączników na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych, strychach, które&nbsp; stwarzają zagrożenie&nbsp; porażenia prądem,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->w przypadkach awaryjnych wymiana lub uzupełnienie żarówek oświetlenia administracyjnego,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->naprawie lub wymianie podejścia pod tablice licznikową, jeśli jest to przyczyną awarii,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->w przypadku zagrożenia porażeniem, zabezpieczeniu uszkodzonych lub zdewastowanych elementów instalacji elektrycznej,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->usuwaniu awarii w pionie WLZ budynku wraz z wymianą wkładek topikowych i gniazd bezpiecznikowych&nbsp; (zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej bez wymiany tablic WLZ),<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span></span><!--[endif]-->naprawie instalacji oświetleniowej, zabezpieczeń przed licznikowych w mieszkaniach, lokalach użytkowych oraz ogólnego przeznaczenia – bez wymiany instalacji wewnętrznych, bez naprawy osprzętu oświetleniowego i urządzeń (odbiorników) elektrycznych w mieszkaniach,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol;mso-bidi-font-weight:bold">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->usuwaniu awarii w zakresie robót elektrycznych w szczególnych sytuacjach awaryjnych oraz w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia (np. włamania, pożar, kradzież, dewastacja),<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol;mso-bidi-font-weight:bold">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->przekazywaniu Zamawiającemu&nbsp; informacji&nbsp; o koniecznych remontach instalacji elektrycznych,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:19.85pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-19.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"> </p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]-->każdorazowym powiadomieniu Zakładu Energetycznego oraz Zamawiającego o zerwanych plombach na urządzeniach oraz o wymianie bezpieczników mocy w złączach kablowych ZK nie będących własnością Zamawiającego.<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:19.85pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-19.85pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><em><font color="#000000">2. Warunku udziału w postępowaniu&nbsp;:</font></em></p><p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%;tab-stops:1.0cm 7.0cm"><strong>Posiadania wiedzy i doświadczenia</strong></p><p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%;tab-stops:1.0cm 7.0cm"><span class="FontStyle21"><span style="font-size:10.0pt">W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia (zrealizowane w ramach jednej umowy) tj. </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">obejmujące<strong> </strong>wykonanie przynajmniej jednej usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia tj. polegającej na prowadzeniu. usług Pogotowia elektrycznego lub wykonywania bieżących robót remontowo-konserwacyjnych w zakresie ww. instalacji w zasobach mieszkaniowych&nbsp; których wartość wyniosła nie mniej niż&nbsp; 30.000 zł brutto. - Wykaz usług</span></p><p class="Style8" style="margin-top:.25pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:21.3pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:12.95pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:56.75pt"><o:p></o:p></p><p class="Style9" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; text-indent:0cm;line-height:13.2pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination: widow-orphan"><span class="FontStyle21"><span style="font-size:10.0pt">Weryfikację spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych&nbsp; usług oraz dokumentów od zamawiających potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług.</span></span><o:p></o:p></p><p class="Style9" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; text-indent:0cm;line-height:13.2pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination: widow-orphan"><strong><span style="font-size: 10.0pt">Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia</span></strong><span style="font-size:10.0pt">:</span><o:p></o:p></p><p class="Standard">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca winien&nbsp; wykazać, że:<o:p></o:p></p><p class="Textbody" style="margin-left:42.55pt;text-indent:-14.2pt"><span style="font-size:10.0pt">a)dysponuje co najmniej jednym samochodem osobowo dostawczym do przewozu materiałów, sprzętu i narzędzi, -Wykaz sprzętu&nbsp;</span><o:p></o:p></p><p class="MsoBodyText2" style="margin-left:42.55pt;text-indent:-14.2pt"><span style="font-size: 10pt;">b)&nbsp; dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; text-indent: -14.2pt;">się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych na stanowisku EKSPLOATACJI i uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu zamówienia - Wykaz osób&nbsp;</span></p><p class="MsoBodyText2" style="margin-left:42.55pt;text-indent:-14.2pt"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">Weryfikację spełnienia wyszczególnionych powyżej warunków zamawiający dokona na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu oraz wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia bądź posiadanych uprawnień.</span></p><p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><o:p></o:p></p><p class="Standard" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sytuacji ekonomicznej i finansowej:<o:p></o:p></strong></p><p class="Style5" style="margin-top:.95pt;margin-right:66.25pt;margin-bottom: 0cm;margin-left:13.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:15.15pt;line-height: 12.95pt;mso-line-height-rule:exactly;mso-pagination:widow-orphan;tab-stops: 120.75pt"><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca winien&nbsp; wykazać<span class="FontStyle21"> że:</span></span><o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family:OpenSymbol;mso-fareast-font-family:OpenSymbol;mso-bidi-font-family: OpenSymbol">–<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span class="FontStyle21"><em>posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 20.000zł&nbsp;</em></span></p><p class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left:14.2pt;text-align:justify; text-indent:-14.2pt;mso-list:l0 level4 lfo1;tab-stops:list 14.2pt">.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:<o:p></o:p></p><p class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]-->1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonymi w niniejszym dokumencie,<o:p></o:p></p><p class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]-->2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów,<o:p></o:p></p><p class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]-->3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->wykonawca nie spełnił choćby jednego z wymagań określonych w niniejszym dokumencie,<o:p></o:p></p><p class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]-->4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,<o:p></o:p></p><p class="Standard" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:-21.8pt"><span class="FontStyle21"> </span></p><p class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]-->5)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]-->zawiera błąd w obliczeniu ceny.&nbsp;<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><strong>Termin związania ofertą. <o:p></o:p></strong></p><p class="MsoBodyTextIndent3" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo2"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-left:27.0pt;text-align:justify">Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert.&nbsp;<o:p></o:p></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>