## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
570002 |  | Zakup i dostawa środków dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” SP Straszydle |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1894618 | Gwarancja | 30 pkt dla ofert, dla których zaoferowano czas gwarancji 36 miesięcy i więcej 20 pkt dla ofert, dla których zaoferowano czas gwarancji 24miesięcy i więcej 10 pkt dla ofert, dla których zaoferowano czas gwarancji 12miesięcy i więcej 0 pkt dla ofert, dla których zaoferowano czas gwarancji do 12 miesięcy - tam gdzie jest wymagana
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1133971 | Drukarka 3D Skrinter | drukuje trójwymiarowe modele. ,intuicyjny interfejs, jest gotowa do pracy po rozpakowaniu, zdalny podgląd wydruku, zintegrowany slicer oraz łączy się z WiFi. Pole robocze: 20 x 20 x 18 cm • Creator i 3D Playground, Skiware Academy • 10 x Filamenty PLA • Skrimarket wymagana gwarancja 24 miesiące • Serwis i infolinia techniczna • Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej • Warsztat wdrożeniowy • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu on-line • Usługi serwisowe na terenie całej Polski oraz bezpłatna infolinia ze wsparciem od wykwalifikowanych specjalistów o 24 e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii STEAM o 86 gotowych scenariuszy lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową, o 86 prezentacji multimedialnych dla uczniów, o karty pracy dla uczniów, o zintegrowana z Microsoft Teams i Google Classroom. Wersja demo materiałów szkoleniowych dla nauczycieli Skrimarket to obszerna biblioteka gotowych do druku modeli 3D, która dzięki integracji z 3D Skrinter pozwoli Wam drukować tysiące edukacyjnych modeli 3D. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1133996 | Aparat fotograficzny z akcesoriami | Aparat cyfrowy bezlusterkowy z obiektywem 14-42 mm , wyświetlacz 3", matryca 16,8 Mpix, Live MOS. Rozdzielczość filmów: 4096 x 2160. Rodzielczość maksymalna: 4592 x 3448. Szybkość zdjęć w serii: 40 kl./s. Migawka Szczelinowa 1/16000. Lampa błyskowa: Wbudowana. Złącza i porty: Pictbridge, Wi-Fi, micro HDMI, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, UHS-I, dodatkowe funkcje: Tryb panoramy, Histogram, Focus peaking. Aparat bezlusterkowy Ze stabilizacją obrazu. matrycę Digital Live MOS o rozdzielczości 16 megapikseli i szybki podwójny wyświetlacz OLED (organiczne diody elektroluminescencyjne) w wizjerze LVF. Rozdzielczość wizjera LVF wzrosła do 2360 tys. punktów, wyposażony w moduł Wi-Fi ,Dodatkowe funkcje: • Zgodność z nowym standardem kart pamięci UHS-II SDXC • Nowa maks. szybkość migawki 1/16 000 s • Udoskonalona kreatywna panorama (360 stopni) • Gniazdo mikrofonu 3,5 mm • Precyzyjne ustawienie zakresu ostrości na ekranie aparatu • Tryb cichy • Funkcja poziomicy • Bracketing balansu bieli • Kreatywna kontrola z 22 efektami filtrów • Film / animacja poklatkowa • Tryb P/A/S/M przy rejestracji wideo • Tryb iA+ (Intelligent Auto) do zdjęć i nagrań wideo • Tryb Scene Guide z 20 wzorami sytuacji | 1 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1134000 | Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami | CyberPi to programowalny mikrokontroler przeznaczony do nauki programowania, robotyki, IoT i AI. Zintegrowane czujniki, kolorowy wyświetlacz i diody LED, joystick i przyciski, w połączeniu z komunikacją WiFi i Bluetooth czynią z CyberPi doskonałe narzędzie do nauki zdalnej. Kompaktowe wymiary i solidna obudowa pozwalają na bezpieczne używanie mikrokontrolera przez uczniów w warunkach domowych. W zestawie CyberPiGo Kit zawarty jest moduł Pocket Shield, wyposażony w akumulator litowo-jonowy (800 mAh), 2 porty silnika prądu stałego i 2 porty serwo. Porty serwo można łączyć z taśmami LED, czujnikami cyfrowymi i analogowymi Arduino. CyberPi wyposażony w Pocket Shield jest znakomitym sterownikiem dla robotów mBot Explorer Kit, pozwalając na ich programowanie w Pythonie. AI&IoTCreatorAdd-on Pack zawiera 13 dodatkowych czujników i modułów z płytką stykową prototypową i zestawem przewodów. Możesz go wykorzystać do zaawansowanych eksperymentów w klasie bądź na zajęciach dodatkowych. Czujniki i moduły są kompatybilne z robotem mBot2. Programowanie Platforma mBlock pozwala na programowanie CyberPi w blokowym języku Scratch oraz w języku Python i pozwala użytkownikom na łatwą naukę | 3 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1134003 | Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami | aparat cyfrowy bezlusterkowy z obiektywem 14-140 mm, wyświetlacz 3", matryca 16,8 Mpix, Live MOS. Rozdzielczość filmów: 4096 x 2160. Rodzielczość maksymalna: 4592 x 3448. Szybkość zdjęć w serii: 40 kl./s. Migawka Szczelinowa 1/16000. Lampa błyskowa: Wbudowana. Złącza i porty: Pictbridge, Wi-Fi, micro HDMI, dodatkowe wejścia na karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, UHS-I, dodatkowe funkcje: Tryb panoramy, Histogram, Focus peaking. Aparat bezlusterkowy Ze stabilizacją obrazu . Wideo 4K funkcję 4K Photo algorytm śledzenia AF Przetwornik cyfrowy Live MOS wizjer OLED Live View Finder | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1134005 | Mikroport z akcesoriami Funkcje Wireless GO | • Dwukanałowy system mikrofonów bezprzewodowych – nagrywaj jednocześnie dwa źródła dźwięku lub używaj jako jednokanałowego mikrofonu bezprzewodowego • Całkowicie nowa transmisja cyfrowa 2,4 GHz serii IV z szyfrowaniem 128-bitowym – zapewnia zasięg zwiększony do 200 m (w linii wzroku), zoptymalizowany pod kątem wyjątkowo stabilnej pracy w gęstych środowiskach radiowych • Analogowe wyjście TRS 3,5 mm, cyfrowe wyjście audio USB-C i iOS – uniwersalna kompatybilność z aparatami, urządzeniami mobilnymi i komputerami • Wbudowane możliwości nagrywania – nagrywaj ponad 24 godziny dźwięku bezpośrednio do każdego nadajnika jako zabezpieczenie przed przerwami i innymi problemami z dźwiękiem • Możliwość przełączania między trybami nagrywania mono lub stereo – nagrywaj każdy kanał osobno lub łącz je, aby uzyskać maksymalną elastyczność w postprodukcji • Elastyczna regulacja wzmocnienia – trzystopniowy pad, z możliwością rozszerzenia do 10-stopniowego padu • Kanał bezpieczeństwa – nagrywa drugi kanał przy -20 dB jako rezerwę na wypadek zniekształceń kanału głównego • Pełna kontrola nad wszystkimi cechami i funkcjami przez aplikację RØDE Central • Wbudowane akumulatory litowo-jonowe do wielokrotnego ładowania – do 7 godzin pracy na baterii oraz tryb oszczędzania energii | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1134012 | Oświetlenie do realizacji nagrań Quad Phase HP | DMX-512 do programowania lub łączenia możliwości kilku urządzeń jednocześnie, ekscytujące programy sterowane dżwiękiem, działanie bez przerwy - przez całą noc, bardzo wydajnie źródło światła (dioda LED o żywotności 30 000 godzin), 4-przyciskowy wyświetlacz sterowania DMX (dla łatwego programowania), złącza IEC do połączeń szeregowych oraz 1,8-stopniowy silnik krokowy umożliwiający płynne ruchy. Quad Phase HP może być sterowany za pomocą kontrolera DMX lub łatwym w obsłudze mini kontrolerem ADJ UC3. Specyfikacja: • Bardzo jasny efekt Moonflower z 32-watową diodą Quad-Color LED 4-w-1 (czerwony, zielony, niebieski, biały) w technologii umożliwiającej płynną zmianę koloru wiązki światła • Dziesiątki bardzo ostrych promieni wypełniających parkiet, ściany lub sufit • Za pomocą 1,8 stopniowego silnika krokowego „Long Life" może wyświetlać szybki dokładny ruch lub płynne, powolne ruchy do nastrojowej muzyki • 4 kanały DMX (kolor, rotacja, strobo, dimer) • Tryby pracy: Sound Active, Master / Slave lub DMX-512 • Ekscytujące zainstalowane programy świetlne w trybie Sound Active oraz Master / Slave • 15 różnych kolorów promieni • Przyłącze: 3-pin XLR • 4-przyciskowy wyświetlacz DMX na panelu tylnym • Kąt świecenia: 65 stopni • Efekt stroboskopu i pulsu • Protokół DMX-512 • Elektroniczny dimer: 0 - 100% • Bardzo niska emisja ciepła - może pracować całą noc • Kompatybilny z pilotem zdalnego sterowania ADJ UC3 (sprzedaż jako wyposażenie dodatkowe) • Gniazdo IEC AC z tyłu do połączeń szeregowych (do 9 Quad Phase HP) • Hak bezpieczeństwa na tylnym panelu • Maksymalny pobór mocy: 64W • Zasilanie: 100V ~ 240V, 50/60Hz • Długa żywotność diod LED (30 000 godzin) • Źródło światła: 32W dioda LED RGBW 4-w-1 • Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 312 x 198 x 279mm | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1134014 | Mikrofon kierunkowy z akcesoriami | zestawie znajduje się: - przewód o długości 4,57 m (15 stóp), wytrzymały na złamania uchwyt mikrofonu oraz pokrowiec ochronny. -Nadajnik ręczny BLX2 -Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. -Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. -Szybkie i łatwe zsynchronizowanie częstotliwości transmisji. -Baterie AA (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy. -Zasięg transmisji 100 m (300 stóp) - (przy bezpośredniej widoczności nadajnika z odbiornikiem) -Odbiornik BLX4 -Do 12 kompatybilnych systemów (w zależności od kraju). -Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie różnicowym. Jedno dotknięcie przycisku QuickScan powoduje wyszukanie najlepszej wolnej częstotliwości transmisji -Złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR. -Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnału audio. Dołączone akcesoria *Obrotowy adapter, Część numer: 90F4046 *Zasilacz sieciowy PS23E *Adapter gwintu: 31B1856 Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12 Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150 Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan : Wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość Kompander Audio Reference Companding: Nie Załączone anteny: BLX4, BLX88: wbudowane, BLX4R: odłączane Opcje antenowe: Nie Właściwości sieciowe odbiornika: Nie Sterowanie komputerem: Nie Osprzęt montażowy do rack: URT2 (brak w zestawie), Uchwyty do montażu rack (tylko z zestawami BLX-R) Futerał: Nie Wyświetlacz nadajnika: LED Wyświetlacz odbiornika: BLX4, BLX88: LED, BLX4R: Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości Bateria, Żywotność: 2AA, do 14 godzin pracy Otoczenie: Małe i średnie sceny Dalsze specyfikacje techniczne Zasięg transmisji: 91 m (przy bezpośredniej widoczności - rzeczywisty zasięg zależy od pochłaniania sygnału RF, jego odbić oraz zakłóceń) Dostępne częstotliwości: Między 524–865 MHz (dostępne częstotliwości zależą od uregulowań prawnych w kraju, w którym system jest używany) Charakterystyka audio: 50–15000 Hz (w zależności od typu mikrofonu) Moc wyjściowa RF nadajnika: 10 mW, typowo (zależnie od kraju) Złącze wyjściowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) niesymetryczne Maksymalny poziom wyjściowy: -27 dBV (XLR, miclevel), -13 dBV (1/4") Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy Zakres dynamiki: 100 dB A-ważony Zniekształcenia systemu: 0.5% THD typowo (ref. odchylenie ±38 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz) Zakres temperatury pracy: -18°C (0°F) – +50°C (122°F) Zasilanie: BLX1, BLX2: 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki BLX4: 12–18 V DC przy 150 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego Właściwości elementów systemu: Odbiornik BLX4 Impedancja wyjściowa: - złącze XLR 200 Ω - złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz: - złącze XLR –27 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) - złącze 6.35 mm (1/4") –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ) Czułość RF: 105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo Wymiary: 40 mm x 188 mm x 103 mm (W x S x G) Masa: 241 g Obudowa: formowany ABS Zasilanie: 12–15 V DC @ 160 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego (główka - dodatnia) Nadajnik ręczny BLX2 Poziom wejściowy audio - czułość 0 dB: maksymalnie -20 dBV - czułość -10 dB: maksymalnie -10 dBV Zakres regulacji wzmocnienia: 10 dB Wyjście RF nadajnika: 10 mW, typowo, zależnie od kraju Wymiary: 224 mm x 53 mm średnica Masa: 218 g (bez baterii) Obudowa: formowany ABS Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin pracy (baterie alkaliczne). | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1134026 | Gimbal | Konstrukcja z magnezu i aluminium oraz wysoce wytrzymałe materiały zapewniają solidną wydajność przy wadze zaledwie 1,1 kg. Ronin-SC obsługuje szeroką gamę kamer i obiektywów, spełniając jednocześnie wszystkie standardy jakości. Został surowo przetestowany, aby utrzymać urządzenia o wadze 2 kg i pozwolić na tworzenie przy tym stabilnych, kinowych ujęć. Gimbal współpracuje z większością aparatów popularnych marek. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1134027 | Statyw z akcesoriami | wykonania: aluminium • maksymalne obciążenie: 8 kg • waga: 1,605 kg • maksymalna wysokość robocza z wysuniętą kolumną centralną: 157,5 cm • maksymalna wysokość robocza z opuszczoną kolumną centralną: 130 cm • minimalna wysokość robocza: 43,2 cm • wysokość w pozycji transportowej: 43 cm | 1 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1134029 | Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem | Specyfikacja lutownicy grotowej - moc: 65 W - zakres temperatury roboczej: 80°C - 480°C - typ grotu: T900-B Specyfikacja lutownicy hotair - moc: 800 W - przepływ powietrza: 120 litrów/minutę - zakres temperatury roboczej: 100°C - 500°C - typ kolby: AP-800B | 1 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1134031 | Waga | • Materiał powierzchni ważącej: ABS • Materiał podstawy: ABS • Zakres ważenia: Od 5 g do 10 kg • Dopuszczalne przeciążenie: 10 kg +5% • Dokładność: 1 g • Klasa dokładności: II • Wyświetlacz: LCD • Podświetlenie: Tak • Wysokość cyfr: 16 mm • Wymiary powierzchni ważącej: 220 x 150 mm • Kalibracja: Tak • Podświetlenie: Tak • Zasilanie: Sieciowe (zasilacz 6V/1A) i bateryjne (3 x 1,5 V AAA) • Funkcje: Tarowanie, zerowanie, zliczanie sztuk, zmiana jednostek ważenia • Jednostki ważenia: g, ct, tl, lb, oz, kg • Wymiary (DxSxW): 22 x 15 x 4 cm | 1 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1134033 | Filament PLA | Filament to materiał, z którego powstaje wydruk 3D. Wysokiej jakości filamentySkriware produkowane są z różnych tworzyw w zależności od potrzeb i występują w szerokiej gamie kolorystycznej. Filamenty dostarczane są na ekologicznej, kartonowej rolce. Szpula filamentu: 750g. PLA - wytrzymały, łatwy w użyciu wysokiej jakości materiał. Idealny do codziennego drukowania. PLA to biodegradowalne tworzywo sztuczne wykonane z odnawialnych zasobów naturalnych. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1134034 | Filament TPU | Filament to materiał, z którego powstaje wydruk 3D. Wysokiej jakości filamentySkriware produkowane są z różnych tworzyw w zależności od potrzeb i występują w szerokiej gamie kolorystycznej. Filamenty dostarczane są na ekologicznej, kartonowej rolce. Szpula filamentu: 750g. TPU - Elastyczny filament, który charakteryzuje się wyjątkowo wysoką odpornością na ciepło i może być rozciągany aż do 450% zanim się przerwie. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1134035 | Filament PET-G | Filament to materiał, z którego powstaje wydruk 3D. Wysokiej jakości filamentySkriware produkowane są z różnych tworzyw w zależności od potrzeb i występują w szerokiej gamie kolorystycznej. Filamenty dostarczane są na ekologicznej, kartonowej rolce. Szpula filamentu: 750g. PET-G - mocny, wysoko przezroczysty i łatwy do drukowania. Odporny na uderzenia, doskonale elastyczny i praktycznie nie kurczący się materiał. Te charakterystyki sprawiają, że PET-G jest doskonałym materiałem, który łączy zarówno PLA, jak i ABS. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1134039 | Tempery farby - zestaw wiosenny, letni, jesienny, zimowy | Tempera 1000 ml - ciemny żółty Tempera 1000 ml - jasny czerwony Tempera 1000 ml - zielony Tempera 1000 ml - niebieski Farby doskonałe do pracy w przedszkolu i szkole, łatwo rozprowadzają się i dobrze kryją. Bogata paleta kolorów i odpowiednio gęsta konsystencja zapewniają swobodne malowanie. Farby są na bazie wody. Dostępne w zestawach lub pojedynczo. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1134041 | OKULARY OCHRONNE PRZECIWODPRYSKOWE - ZESTAW KLASOWY | Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi Regulowane zauszniki zmniejszający ryzyko podrażnień Przezroczyste soczewki | 24 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1134048 | Zestaw konstrukcyjny SkriKit | Zestaw SkriKit zawiera 273 elementy. Bez problemu wydrukujecie je na drukarce Skriware 2 wykorzystując do tego Creatora. KLOCKI SKRIKIT: • Pobudzają kreatywność i uczą myślenia przestrzennego • Rozwijają zdolności manualne • Uczą podstaw mechaniki • Drukuj nowe elementy na Skriware 2 • Kompatybilne ze SkriBotem | 4 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1134090 | Trójnóg wysoki do palnika Bunsena | Trójnóg wysoki do palnika Bunsena Trójnóg metalowy fi 90mm wysokość 240mm | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1134091 | STOLIK MEBLOWY Z SZAFKĄ I POJEMNIKAMI NA DRUKARKĘ 3D NA KÓŁKACH | stolik meblowy z szafką i pojemnikami na drukarkę 3D lub inne urządzenia- wersja na kółkach. Dzięki 5 kółkom (w tym 2 z hamulcem) stolik/szafkę można łatwo przestawić i zahamować w wybranym miejscu. Wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 mm. Duży blat o wymiarze (DxG) 1045x570 mm, znajdujący się na wysokości około 1013 mm. W blacie i z tyłu w płycie przelotka na kable. Po bokach blatu ograniczniki z płyty. Tył z płyty meblowej z 3 wygodnymi uchwytami do powieszenia rolek z filamentem. Pod blatem 6 wysuwanych, pojemnych plastikowych pojemników do przechowywania. Poniżej, w szafce na środku pionowa przegroda i po jednej półce z każdej strony - łącznie 4 głębokie przestrzenie do przechowywania - zamykane na zamek z 2 kluczami. Stolik posiada 5 kółek, w tym 2 z hamulcem, wysokość 70 mm. Kolor korpusu i frontów do wyboru: | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1134100 | Multimedialne pracownie przedmiotowe - zestaw | • 22 zagadnienia • 93 lekcje (po 31 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”) • 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów/slideshow, 111 symulacji, 22 obiekty 3D • 31 gier dydaktycznych • 3 plansze interaktywne • zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym MPP: Biologia dla klas V-VIII szkoły podstawowej to m.in.: • 14 zagadnień • 42 lekcje (po 14 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”) • 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 72 interaktywne obiekty (pokazy slajdów, interaktywne ilustracje) • 14 gier dydaktycznych • 3 plansze interaktywne • zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym MPP: Chemia dla klas VII-VIII szkoły podstawowej to m.in.: • 11 zagadnień • 33 lekcje (po 11 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”) • 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D • 11 gier dydaktycznych • 4 plansze interaktywne • zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym MPP: Chemia dla klas VII-VIII szkoły podstawowej to m.in.: • 13 zagadnień • 39 lekcji (po 13 lekcji „Powtórz wiedzę”, „Czas na test” i „Sprawdź się”) • 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne • 13 gier dydaktycznych • 3 plansze interaktywne • zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
21 | 1134104 | LaboLAB - Siły i oddziaływania | Moduł LaboLAB do fizyki zawiera: • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów) • odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne Integralną część modułów stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela fizyki: -atrakcyjne symulacje przedstawiające, zjawiska, -multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska, -multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów, - multimedialne ćwiczenia, - testy sprawdzające zdobytą wiedzę, - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.: informacje jak się przygotować i jak wprowadzić uczniów w zagadnienia, opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu), szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami) oraz pracę domową dla uczniów. Zawartość zestawu „Siły i oddziaływania”: 1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1 szt. 2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1 szt. 3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1 szt. 4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela - licencja szkolna, bezterminowa 5 - waga elektroniczna, zakres 2kg 2 szt. 6 - sprężyna "slinky" - krocząca 10 szt. 7 - siłomierz (dynamometr) 250 g, którego konstrukcja pozwala na zważenie zawieszonego obiektu, oraz zmierzenie siły nacisku lub naciągu. Urządzenia kalibrowane w gramach i Newtonach 8 szt. 8 - model samochodu 8 szt. 9 - stoper 12 szt. 10 - poziomica, poziom/pion 8 szt. 11 - drewniane punkty podparcia 15 szt. 12 - równoważnia 8 szt. 13 - opiłki żelaza (waga 625g) 1 szt. 14 - szalka Petriego z pokrywką 10 szt. 15 - pary magnesów z oznaczonymi biegunami 16 szt. 16 - magnesy pierścieniowe 16 szt. 17 - podkładki płaskie, ocynkowane, duże 16 szt. 18 - podkładki płaskie, stalowe, małe 220 szt. 19 - elementy konstrukcyjne K&•39;NEX - drążki o dł. 13 cm 24 szt. 20 - kule styropianowe małe 24 szt. 21 - kule styropianowe duże 8 szt. 22 - małe, drewniane szpulki 10 szt. 23 - papier ścierny, drobnoziarnisty (arkusz) 5 szt. 24 - zielony filc (arkusz) 5 szt. 25 - folia bąbelkowa (arkusz) 12 szt. 26 - taśma miernicza (dł. 150 cm) 8 szt. 27 - odważniki plastikowe (krążki) 8 szt. 28 - cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 1 szt. 29 - strunowe woreczki foliowe (duże) 25 szt. 27 - plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1 szt. 28 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 1 szt. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1134106 | KLOCKI KONSTRUKCYJNE SZEŚCIANY | 100 elem. o dł. boku 2 cm Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. Umieszczone w poręcznym plastikowym słoiku z rączką ułatwiającą przenoszenie i sprzątanie po skończonej zabawie. Budowanie z klocków daje niemal nieograniczone możliwości, przez co znakomicie pobudza dziecięcą wyobraźnię i rozwija kreatywność. Do zestawów dołączono obrazkowe instrukcje przedstawiające przykładowe możliwości ich złożenia. • wym. opak. 14 x 18,5 cm | 4 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1134111 | KLOCKI KONSTRUKCYJNE - CITY PORT, KLOCKI KONSTRUKCYJNE | CITY STREET Aż 248 elementów! 4 figurki w zestawie Instrukcja budowania krok po kroku (52 strony) Innowacyjne kształty klocków | 4 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1134113 | KLOCKI KONSTRUKCYJNE - KONSTRUKTOR 500 | Mini Waffle 500: · aż 500 elementów, w tym 10 całkiem nowych! · rozwój wyobraźni i kreatywności · nauka i rozwój poprzez zabawę · w 100% bezpieczna forma | 4 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1134118 | Kolumna | System: Aktywny, dwudrożny 12" bass-relex Max poziom wyjściowy: 126 dB SPL Zakres częstotliwości (-10 dB): 48 Hz - 20 kHz- Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 57 Hz - 20 kHz Kąty propagacji: 100° x 60° Wzmacniacz: 1000W szczytowa (700W LF + 300W HF) 1000W szczytowa Moc: 500W ciągła (350W LF + 150W HF) Wymiary (wys x szer x gł): 664mm x 380mm x 316mm - Dwukanałowy mikser z wejściami XLR-TRS 1/4" - Dwa wejścia przełączane mikoron/linia - Wygodny i prosty w obsłudze wybór ustawień odpowiednich dla zastosowania - Gniazdo wyjściowe sygnału do dodatkowych zestawów EON600 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1134119 | Program do tworzenia filmów Vegas Post 19 | Czas obowiązywania licencji Licencja jest wieczysta do zakupionej wersji programu Wersja językowa Angielska Platforma Windows 10 64-bit Wsparcie dla formatów importowanych: • Wideo: BlackMagic RAW**, HEVC*/H.265, AVC/H.264, MP4, MPEG-2, MPEG-1, AVI, WMV, M4V, Sony XAVC / XAVC-S / XDCAM EX / HD 422 / MXF / ProDisc / HDCAM SR, MPEG IMX, DV, HDV, AVCHD, Panasonic P2, Red RAW • Grafika: BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR, WDP, DNG • Dźwięk: AIFF, AAC, MP2, MP3, M4A, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC • Dodatkowe formaty: Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/ DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), Broadcast Wave Format, Closed Captioning (SRT) • Rozdzielczość: SD, HD, 4K, 8K Wsparcie dla formatów zapisywanych: • Wideo: HEVC*/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-1, MP4, AVI, WMV, Sony XAVC / XAVC-S / MXF / HDCAM SR, Panasonic P2, XDCAM EX • Grafika: BMP, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR • Dźwięk: AIFF, AAC, MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC • Dodatkowe formaty: VEGAS Project Archive (*.veg, *.vf), Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), XDCAM Disc • Rozdzielczość: SD, HD, 4K, 8K | 1 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1134121 | Lodówka | • All-Around Cooling - równomierne chłodzenie • No Frost - koniec z rozmrażaniem i oszronioną żywnością • Cool Silent - tylko 35 dB Specyfikacja • Pojemność brutto 344 ℓ • Szerokość netto 595 mm • Waga netto 67 kg • Typ chłodzenia Mono Cooling • Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)D | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 570002 | Warunki postępowania | opz.xlsx
2 | 570002 | Warunki postępowania | załączniki edytowalne.docx
3 | 570002 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe 271-M-4-2022..pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" l&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>