## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
656026 |  | 083_Dominikańska Park, Rzeszów - izolacja dachu, stropu garażu, tarasów |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2160068 | Warunki płatności | przelew 30 dni, fakturowanie raz w miesiącu
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1262381 | Wykonanie warstw pokrycia dachu | 1. Bitumiczny preparat gruntujący 2. Papa paroizolacyjna gr 0.35 cm 3. Styropian EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), gr. 20cm 4. Klin ze styropianu EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), o spadku 3,5% 5. Papa podkładowa gr. 0,42cm 6. Papa nawierzchniowa gr. 0,52cm Standard: 1. Wywinięcie papy na attyki w cenie 2. Obrobienie przejść instalacyjnych przez dach w cenie | 216 | m^2 |  | 23% | PLN
2 | 1262386 | Wykonanie warstw pokrycia dachu (wersja alternatywna) | 1. Folia paroizolacyjna z zakładem 2. Styropian EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), gr. 20cm 3. Klin ze styropianu EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), o spadku 3,5% 4. Papa podkładowa gr. 0,42cm 5. Papa nawierzchniowa gr. 0,52cm Standard: 1. Wywinięcie papy na attyki w cenie 2. Obrobienie przejść instalacyjnych przez dach w cenie | 216 | m^2 |  | 23% | PLN
3 | 1262387 | Wykończenie nadszybia windowego (boki i góra) | 1. Bitumiczny preparat gruntujący 2. Papa paroizolacyjna gr 0.35 cm 3. Styropian EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), gr. 12 cm 4. Papa podkładowa gr. 0,42cm 5. Papa nawierzchniowa gr. 0,52cm 6. Wykonanie obróbki blacharskiej RAL 7016, kapinos 5 cm (obróbka po obwodzie, góra z papy) | 16 | m^2 |  | 23% | PLN
4 | 1262392 | Attyka obróbki blacharskie dachu i tarasu RAL 7016 - kapinos 5 cm, wykończenie od góry i od boku styropianem gr. 10 cm i płytą OSB |  | 75 | m^2 |  | 23% | PLN
5 | 1262393 | Wykonanie warstw daszku nad balkonami | 1. Bitumiczny preparat gruntujący 2. Papa paroizolacyjna gr 0.35 cm 3. Styropian EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), gr. 10 cm 4. Klin ze styropianu EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), o spadku 1% 5. Papa podkładowa gr. 0,42cm 6. Papa nawierzchniowa gr. 0,52cm 7. Wykonanie obróbki blacharskiej RAL 7016, kapinos 5 cm (obróbka po obwodzie, góra z papy) Standard: 1. Wywynięcie papy na styropian attyki i wykończenie obróbką blacharską "wydrą" RAL 7016 | 8 | m^2 |  | 23% | PLN
6 | 1262396 | Wykonanie warstw daszku nad balkonami (wersa alternatywna) | 1. Folia paroizolacyjna z zakładem 2. Styropian EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), gr. 10cm 3. Klin ze styropianu EPS100 DACH/PODŁOGA (λD=0,031 W/mK), o spadku 1% 4. Papa podkładowa gr. 0,42cm 5. Papa nawierzchniowa gr. 0,52cm 6. Wykonanie obróbki blacharskiej RAL 7016, kapinos 5 cm (obróbka po obwodzie, góra z papy) Standard: 1. Wywynięcie papy na styropian attyki i wykończenie obróbką blacharską "wydrą" RAL 7016 | 8 | m^2 |  | 23% | PLN
7 | 1262397 | Dostawa i montaż przelewu awaryjnego |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1262398 | Dostawa, montaż i obrobienie wyłazu dachowego (klapa dymowa dwuskrzydłowa z funkcją wyłazu dachowego wym. 140x200cm, z owiewką o pow. czynnej 2.88m2) |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1262399 | Dostawa i montaż podgrzewanych wpustów dachowych |  | 5 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1262400 | Wykonanie warstw pokrycia tarasu | 1. Folia paroizolacyjna z zakładem 2. Wylewka betonowa min 5 cm zespadkiem 1 % 3. PIR (λD=0,022 W/mK)15cm 4. Papa podkładowa gr. 0,42cm 5. Papa nawierzchniowa gr. 0,52cm 6. Jastrych 5cm Standard: 1. Wywinięcie papy na attyki i ściany w cenie 2. Obrobienie przejść instalacyjnych w cenie 3. Uszczelnienie przy drzwiach balkonowych w cenie | 41 | m^2 |  | 23% | PLN
11 | 1262401 | Wykonanie warstw pokrycia tarasu (wersja alternatywna): | 1. Folia paroizolacyjna z zakładem 2. PIR (λD=0,022 W/mK)15cm 4. Wylewka betonowa min 5 cm ze spadkiem 1 % 5. Montaż izolacji z EPDM Standard: 1. Wywinięcie EPDM na attyki i ściany w cenie 2. Obrobienie przejść instalacyjnych w cenie 3. Uszczelnienie przy drzwiach balkonowych w cenie | 41 | m^2 |  | 23% | PLN
12 | 1262404 | Montaż płytek gr 2 cm na stopkach plastikowych bez regulowanej wysokości (wykonanie materiałem powierzonym) - dla wersji alternatywnej |  | 41 | m^2 |  | 23% | PLN
13 | 1262405 | Wykonanie warstw izolacji stropów | 1. Preparat gruntujący 2. Papa podkładowa 3. Papa nawierzchniowa 4. Termoizolacja polistyren ekstrudowany np. XPS TOP30 SF 035, 14cm 5. Warstwa rozdzielcza np. TYPAR 125g Standard: 1. Piony (wywinięcia na ściany i uskoki na stropie) oraz poziomy 2. Połączenie pionów z poziomami z klinami na warstwie termoizolacyjnej | 454.4 | m^2 |  | 23% | PLN
14 | 1262406 | Inne prace niezbędne do wykonania całości zadania |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 656026 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - PW Konstrukcji.7z
2 | 656026 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - PW Architektury.7z
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><font color="#000000" face="Helvetica Neue, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo, w związku z realizacją inwestycji pn. "DOMINIKAŃSKA PARK" przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie, zapraszamy do złożenia oferty na IZOLACJI DACHU I STROPU GARAŻU. Termin rozpoczęcia: listopad 2022 Kontakt: Dział Zakupów Łukasz Późniak tel. 510 082 063 Budowa Michał Wojdon tel. 605 996 906</span></font>&nbsp;<br></p>