## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
781159 |  | Cz. II - świadczenie przez Wykonawcę usługi konserwacji technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach MOSiR |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2549796 | Formularz ofertowy | Proszę o przesłanie formularza ofertowego w edytowalnej wersji
2 | 2549797 | wzór umowy | Akceptuję wzór umowy, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2549798 | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U z 2022, poz. 835) | Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam"
4 | 2549799 | Warunki zamówienia | Akceptuję warunki zamówienia, określone przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1454913 | Świadczenie usług konserwacji technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach MOSiR | Proszę podać łączną wartość netto z formularza ofertowego - cz. II | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 781159 | Warunki postępowania | projekt umowy - cz.2 popr.doc
2 | 2549796 | Formularz ofertowy | formularz ofertowy - cz. II.xlsx
3 | 2549798 | Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U z 2022, poz. 835) | podstawy wykluczenia - specustawa sankcyjna.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline;"><font color="#000000" face="Helvetica Neue, sans-serif" style=""><strong style="font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve;">Przedmiot zamówienia</strong> <span style="font-size: 14.6667px; white-space-collapse: preserve;"> Cz. II - świadczenie przez Wykonawcę usługi konserwacji technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach MOSiR: 1) CRW „Dolinka”, ul. Moniuszki 25, 2) Kryta pływalnia, ul. Robotnicza 68. <strong>Wykaz urządzeń oraz terminy wykonywania przeglądów</strong> w poszczególnych obiektach znajduje się w <strong>załączniku nr 1 do wzoru umowy</strong>. <strong>Termin obowiązywania umowy</strong> od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. <strong>Opis przedmiotu zamówienia</strong> W zakres przedmiotu umowy wchodzą okresowe przeglądy i zabiegi konserwacyjne urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, polegające na wykonaniu następujących czynności: 1) kontrola szczelności i ciśnienia freonu instalacji skraplacza; 2) ogólne oględziny i ocena stanu technicznego central wentylacyjnych, sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych; 3) ocena stanu wirników zespołu wentylatorowego i pasków klinowych, połączeń śrubowych; 4) sprawdzenie połączeń śrubowych amortyzatorów; 5) sprawdzanie czy nie ma wycieków oleju z układu sprężarek; 6) sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów – czyszczenie; 7) kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń; 8) czyszczenie skraplaczy , nagrzewnic, chłodnic wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 9) sprawdzanie parametrów poboru prądów sprężarek i ich odnotowanie; 10) sprawdzenie stanu skraplaczy, nagrzewnic, chłodnic; 11) sprawdzenie instalacji elektrycznej szafy sterowniczej; 12) sprawdzenie drożności przewodu odprowadzającego skropliny; 13) uzupełnianie nieczytelnych informacji dotyczących ilości i rodzaju czynnika w urządzeniach klimatyzacyjnych; 14) sprawdzenie pracy przepustnic /siłowników; 15) sprawdzenie szczelności i poprawności działania instalacji odzysku ciepła; 16) ocena stanów wymienników odzysku ciepła i ich czyszczenie; 17) sprawdzenie czy wentylatory grzałki elektryczne i sprężarki są czyste i pracują prawidłowo; 18) sprawdzenie pracy przepustnic sekcji mieszania i by-passu; 19) sprawdzenie czy wymienniki ciepła i nagrzewnice są czyste; 20) sprawdzenie czy rura skroplinowa jest drożna i nie uszkodzona; 21) sprawdzenie prądów nagrzewnicy elektrycznej lub automatyki nagrzewnicy wodnej; 22) sprawdzenie połączenia nagrzewnicy wodnej; 23) sprawdzenie prądów silnika/falownika wentylatora wyciągu i ich odnotowanie; 24) sprawdzenie prądów silnika/falownika wentylatora nawiewu i ich odnotowanie; 25) sprawdzenie stanu elementów elektrycznych tablicy sterowniczej; 26) sprawdzenie sterownika; 27) sprawdzenie systemu wizualizacji; 28) sprawdzenie reakcji centrali na sygnał CO; <strong>Obowiązki Wykonawcy</strong> 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z normami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego, oraz przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. 2) zapewnienia na swój koszt niezbędnego sprzętu dla swoich pracowników, wymaganego do prawidłowej realizacji umowy, 3) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac wymienionych w umowie, jak również kwalifikacyjnych urządzenia do naprawy, remontu lub wymiany, 4) prowadzenia czynności konserwacyjnych w sposób umożliwiający bieżącą działalność Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za należyte wykonanie usługi. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej Umowy zarówno wobec Zamawiającego (i jego pracowników, współpracowników), jak i wobec osób trzecich czy też wobec pracowników własnych Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z jej realizacją. 5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania usług osobie trzeciej, pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, bez obowiązku zwrotu poniesionych nakładów przez Wykonawcę. </span> </font></span></p><p><br></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>".&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>