## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
783061 |  | Dostawa armatury żeliwnej |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2555609 | Warunki płatności | Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2555610 | Termin realizacji | 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2555611 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1457373 | Zasuwa ziemna kołnierzowa DN80 (8 otw.) z kluczem; fig. 002 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 8 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1457374 | Zasuwa ziemna kołnierzowa DN100 (8 otw.) z kluczem; fig. 002 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 5 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1457375 | Zasuwa ziemna kołnierzowa DN150 (8 otw.) z kluczem; fig. 002 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1457376 | Zasuwa kołnierzowa studzienna DN80 (8 otw.); fig. 111 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1457377 | Zasuwa kołnierzowa studzienna DN100 (8 otw.); fig. 111 | zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękkim- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, uszczelnienie trzpienia trzema oringami, kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości min. 70 ±5°Sh. prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy, śruby łączące pokrywę z kadłubem- gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1457378 | Kolano stopowe DN80 | PN10; żeliwo szare, gatunek EN-GJL 250 wg PN-EN 1561, kołnierz 8 otworowy | 5 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1457379 | Skrzynka żeliwna do zasuw DN150 | Skrzynka żeliwna zabezpieczona powłoką bitumiczną | 10 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1457380 | Skrzynka żeliwna do nawiertek (100) | Skrzynka żeliwna zabezpieczona powłoką bitumiczną | 20 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1457381 | Kołnierz pełny DN80 PN16 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo lub ocynkowany ogniowo | 4 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1457382 | Kołnierz pełny DN100 PN16 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo lub ocynkowany ogniowo | 4 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1457386 | Kołnierz pełny DN160 PN16 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo lub ocynkowany ogniowo | 2 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1457387 | Kołnierz gwintowany 50/50 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo | 2 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1457388 | Kołnierz gwintowany 80/50 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo | 3 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1457389 | Nasuwka PVC DN90 PN10 ciśnieniowa | Nasuwka wodociągowa ciśnieniowa z uszczelkami | 10 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1457390 | Nasuwka PVC DN110 PN10 ciśnieniowa | Nasuwka wodociągowa ciśnieniowa z uszczelkami | 15 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1457391 | Nasuwka PVC DN160 PN10 ciśnieniowa | Nasuwka wodociągowa ciśnieniowa z uszczelkami | 5 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 1457394 | Trójnik żeliwny kołnierzowy 80/80 | żeliwo szare, gatunek EN-GJL 250 wg PN-EN 1561, kołnierz 8 otworowy, pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową | 2 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1457395 | Trójnik żeliwny bosy DN 80/80 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo | 1 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1457396 | Trójnik żeliwny bosy DN 100/100 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo | 1 | szt. |  | 23% | PLN
20 | 1457397 | Trójnik żeliwny bosy DN 100/80 | Żeliwny PN16, malowany proszkowo | 2 | szt. |  | 23% | PLN
21 | 1457398 | Króciec żeliwny FF DN 80/300 | 0,3 m, PN10; pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową lub ocynkowane ogniowo | 1 | szt. |  | 23% | PLN
22 | 1457399 | Króciec żeliwny FF DN 80/500 | 0,5 m, PN10; pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową lub ocynkowane ogniowo | 2 | szt. |  | 23% | PLN
23 | 1457401 | Króciec żeliwny FF DN 80/1000 | 1,0 m, PN10; pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową lub ocynkowane ogniowo | 1 | szt. |  | 23% | PLN
24 | 1457402 | Zwężka żeliwna kołnierzowa FFR 100/80 | żeliwo szare | 2 | szt. |  | 23% | PLN
25 | 1457403 | Króciec żeliwny bosy FW DN100 | PN10; pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową | 6 | szt. |  | 23% | PLN
26 | 1457404 | Króciec żeliwny bosy FW DN150 | PN10; pokrycie farbą proszkową epoksydową lub poliestrową | 2 | szt. |  | 23% | PLN
27 | 1457405 | Hydrant nadziemny p-poż DN80 | H=2150mm; podwójne zamknięcie; samoczynne odwodnienie z chwilą pełnego zamknięcia, malowany proszkowo i/lub ocynkowany ogniowo | 7 | szt. |  | 23% | PLN
28 | 1457407 | Hydrant podziemny p-poż DN80 | H=1250mm; samoczynne odwodnienie z chwilą pełnego zamknięcia, malowany proszkowo i/lub ocynkowany ogniowo | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W imieniu KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>