## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
787967 |  | Wykonanie przeglądu serwisowego instalacji odpylania spalin trzech kotłów WR-5 nr 1, WR-10 nr 2 i WR-10 nr 3 (dwóch instalacji cyklofiltrów MF-8x710 i jednej MFx-4x710) w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2570794 | Umowa | Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
2 | 2570795 | Warunki płatności | Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru, potwierdzającego należyte wykonanie usługi. Proszę potwierdzić.
3 | 2570797 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
4 | 2570798 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
5 | 2570799 | Certyfikat PN-ISO 45001:2018, certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 | Proszę załączyć
6 | 2570800 | Termin wykonania | serwis - niezwłocznie, nie później niż do 31.07.2023 r. naprawa (jeśli będzie potrzebna) - do 31.08.2023 r. proszę potwierdzić.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1463914 | Przegląd serwisowy instalacji odpylania spalin trzech kotłów w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu. |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 787967 | Warunki postępowania | Umowa - wzór.docx
2 | 2570797 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie przeglądu serwisowego instalacji odpylania spalin trzech kotłów WR-5 nr 1, WR-10 nr 2 i WR-10 nr 3 (dwóch instalacji cyklofiltrów MF-8x710 i jednej MFx-4x710) w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu.</font></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">1. Przegląd obejmuje swoim zakresem dla każdej z instalacji:</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd głównego urządzenia filtracyjnego cyklofiltra:</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprawdzenie szczelności połączeń całego układu filtracyjnego</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wizualny przegląd stanu zewnętrznego, powłok malarskich, poszycia, konstrukcji wsporczej, &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; komór filtracyjnych, barierek i podestów itp.</span><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd komór gazów oczyszczonych oraz komór gazów brudnych</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprawdzenie stanu worków filtracyjnych oraz szczelności ich zamocowania za pomocą </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; proszku fluoroscencyjnego (konieczność taka zachodzi tylko w przypadku stwierdzenia </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0cm 1cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt:windowtext">obecności pyłów w komorze filtracyjnej po stronie czystej), wymiana worków &nbsp;filtracyjnych które tego wymagają, Zamawiający zapewni worki do wymiany.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprawdzenie układu regeneracji worków filtracyjnych i instalacji sprężonego powietrza:</span><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprawdzenie aktualnych nastaw.</span><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprawdzenie działania urządzeń wchodzących w skład układu w tym między innymi: </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; elektrozaworów, przetwornika różnicy ciśnień, presostatu, filtr regulatora, zbiorników </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sprężonego powietrza, zaworu bezpieczeństwa, czujnika temperatury itp.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; •&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprawdzenie poprawności pracy skrzynki sterowniczej.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ewentualne wykonanie poprawnych nastaw układu regeneracji.</span><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd stanu wentylatorów wyciągowego, wspomagającego.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd odpylacza wstępnego typu MOS-15.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd stanu instalacji kanałowej.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd stanu przepustnic regulacyjnych okrągłych typu DN oraz prostokątnych typu AxB &nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wraz z napędami.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd stanu układu odbioru pyłów w tym przenośników ślimakowych, zaworów </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dozujących, wibratorów elektrycznych itp.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przekazanie raportu z przeglądu w formie „Karty z Przeglądu Serwisowego”.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przegląd może zostać przeprowadzony&nbsp; dla wszystkich trzech instalacji podczas jednego </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wyjazdu serwisowego.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po dokonaniu przeglądu w zależności od jego wyników Wykonawca przedstawi&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wykaz niezbędnych prac do wykonania oraz części zalecanych do wymiany.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na podstawie „Karty Przeglądu Serwisowego” Wykonawca przedstawi ofertę na wykonanie </span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zalecanych prac, dostawę części.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaakceptowana przez Zamawiającego oferta będzie podstawą do wykonania usługi przez &nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawcę.&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany Protokół odbioru robót.&nbsp;</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Układ odbioru pyłu przed wizytą serwisu będzie przygotowany do przeglądu</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;poprzez opróżnienie zalegającego pyłu.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na czas przeglądu instalacja będzie wyłączona z pracy.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawca musi posiadać:</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Certyfikat PN-ISO 45001:2018</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015</span><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Termin wykonania:</u></span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; serwis - niezwłocznie, nie później niż&nbsp;do <strong>31.07.2023</strong> r.</span><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; naprawa (jeśli będzie potrzebna) - do <strong>31.08.2023</strong> r.</span><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Lato&quot;,sans-serif;color:black;mso-color-alt: windowtext"><br></span></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>