## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
835302 |  | Zakup preparatu do płukania wymienników ciepła |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2717231 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2717232 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
3 | 2717234 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
4 | 2717235 | Karty charakterystyki produktu oraz instrukcja stosowania | Proszę załączyć (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
5 | 2717236 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. | Proszę potwierdzić
6 | 2717237 | Termin dostawy | do 02.11.2023r. Proszę potwierdzić
7 | 2717238 | Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny | Proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1531346 | Preparat do płukania wymienników ciepła |  | 50 | kg |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 2717234 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>zakup preparatu do płukania wymienników ciepła.</strong></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style=""><!--[if !supportLists]-->1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</span><!--[endif]-->Preparat kwasowy rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do skutecznego usuwania osadów kamienia kotłowego różnego pochodzenia w szczególności związków węglanu wapnia.<o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style=""><!--[if !supportLists]-->2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</span>Bezpieczny dla nw. Materiałów stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="">&nbsp; - stal nierdzewna,</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="">&nbsp; - tworzywo sztuczne</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="">&nbsp; - luty miedziane i niklowe</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="">- uszczelki gumowe, klinkierytowe, bezazbestowe.</p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preparat do stosowania w płukaniu chemicznym wymienników ciepła ze stali nierdzewnej metodą CIP przy pomocy agregatów pompowych.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt">4. Płukanie przy ph roztworu 1,8-2,2 i temperaturze roztworu 40-50 C.</p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt">5.Możliwość zrzutu zneutralizowanych popłuczyn do kanalizacji.</p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt">6.Kontrola odczynu ph za pomocą testera lub miernika ph<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt">7.Gwarantowany okres przydatności min. 18 miesięcy.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt"> </p><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt">8.Produkt musi posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny potwierdzoną aktualnym Atestem Higienicznym, dopuszczającym stosowanie w instalacjach wody stosowanej do spożycia.<o:p></o:p></p><br><p class="MsoNormal" style="margin-left:18.0pt;tab-stops:69.0pt"><o:p></o:p></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 15.3333px;">Wymagania Zamawiającego:</span></p><ol start="1" type="1"><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Wraz z ofertą należy dołączyć &nbsp;karty charakterystyki produktu oraz instrukcję stosowania.</li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Termin realizacji zamówienia: do dnia <strong>02.11.2023r.</strong><o:p></o:p></li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Miejsce dostawy : franco Magazyn EPEC ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg.<o:p></o:p></li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Dostawa odbędzie się&nbsp; w oparciu o jedno &nbsp;zamówienie, sporządzone przez Zamawiającego.</li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu i rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, posiadania niezbędnych certyfikatów jakości ponosi Wykonawca.<o:p></o:p></li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Okres rękojmi: minimum 12&nbsp; m-ce. Rękojmia biegnie odrębnie dla każdego dostarczonego towaru, od momentu jego odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający określa minimalny okres rękojmi– na 12 miesiące, niespełnienie tego wymogu wyklucza ofertę z postępowania. Wykonawca w czasie trwania rękojmi zobowiązany jest dokonać wymiany towarów uznanych za wadliwe. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia.<o:p></o:p></li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia wad (w tym brak wymaganych dokumentów). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia<o:p></o:p></li><li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane, jako iloczyn dostarczonych sztuk danej rzeczy i ceny ofertowej za sztukę. Ilość dostarczonych rzeczy i kompletność potwierdzi Zamawiający w dokumencie odbioru. Wyłącznie podpisany przez Zamawiającego dokument odbioru, bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia faktury VAT. Do kwot wskazanych w fakturach zostanie doliczony należny podatek VAT.<o:p></o:p></li><li class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;">Warunki płatności:<o:p></o:p></li></ol><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 49.65pt; line-height: normal;">a) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot dostawy w&nbsp;terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; line-height: normal;">b) Za moment zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; line-height: normal;"><br></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>