## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
891856 |  | Dostawę urządzenia do systemu nadzoru sieci preizolowanych. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2897261 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
2 | 2897262 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
3 | 2897264 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
4 | 2897300 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić.
5 | 2897311 | Karta katalogowa | Proszę załączyć (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
6 | 2897319 | Termin dostawy | Do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1627631 | Urządzenie do systemu nadzoru sieci preizolowanych. | Pomiar rezystencji izolacji: -Zakres pomiarowy 0-100 MΩ(24V) -Napięcie pomiarowe 24V opcjonalnie 250 V,500 V -Prąd pomiarowy max. 10 mA (2mA przy 500 V) -Dokładność pomiarowa do 1 MΩ +/-(2% w.m.+8 cyfr) -Dokładność pomiarowa powyżej 1 MΩ +/-(5% w.m.+8 cyfr) Pomiar rezystencji pętli: -Zakres pomiarowy 0-2 kΩ -Napięcie pomiarowe max. 24 V -Prąd pomiarowy max.10 mA -Dokładność pomiarowa +/-(2% w.m.+8 cyfr) Pomiar napięcia galwanicznego: -Zakres pomiarowy 0-2000 mV -Dokładność pomiarowa +/- 5 % Wymiary: 200x100x60 mm Waga: 0,6 kg Oprogramowanie: fusion mobile | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 2897264 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na <strong>dostawę urządzenia do systemu nadzoru sieci preizolowanych.</strong></font></p><p><u>Informacje ogólne:</u></p><p>Pomiar rezystancji ciągłości pętli alarmowej, wyznaczanie długości rurociągu, pomiar rezystancji izolacji pianki, poziom zawilgocenia podawany w Ω i stopniach MH, lokalizacja przecieku w sieciach rezystancyjnych, zasilanie bateryjne, czytelny wyświetlacz, intuicyjna obsługa przy użyciu dużych przycisków klawiatury, automatyczna ocena pomiaru, ergonomiczna obudowa, komunikacja bezprzewodowa, klasa ochrony IP65, współpraca z dedykowaną aplikacją mobilną i systemem Ratmon, zapis współrzędnych GPS, raport dla każdego punktu pomiarowego (mufy), możliwość dodawania zdjęć i uwag, kontrola przyłączenia przewodów pomiarowych do rury.</p><p>Wyposażenie standardowe:</p><p>- magnetyczne złącze masowe<br></p><p>- baterie</p><p>- zestaw kabli 4 szt.</p><p>- krokodylki 4 szt.</p><p>- torba</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający wymaga:</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;">1. Dostarczony towar powinien Posiadać deklaracje zgodności, które upoważniają do oznaczenia wyrobu znakiem&nbsp;&nbsp;CE wg obowiązującego prawa i norm. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy:<br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>a) wykaz dostarczonego towaru,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>b) instrukcje montażu, obsługi i konserwacji w języku polskim,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>c) karty gwarancyjne,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>d) poświadczenie zgodności,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>e) protokół przekazania towaru,</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>f) karty charakterystyki produktu, jeśli dotyczą.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>2. Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>3. Miejsce dostawy : franco Magazyn EPEC ul. Fabryczna 3 82-300 Elbląg.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>4. Koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu i rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku, posiadania niezbędnych certyfikatów jakości ponosi Wykonawca.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>5. Okres rękojmi: minimum 24 m-ce. Rękojmia biegnie odrębnie dla każdego dostarczonego towaru, od momentu jego odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający określa minimalny okres rękojmi– na 24 miesiące, niespełnienie tego wymogu wyklucza ofertę z postępowania. Wykonawca w czasie trwania rękojmi zobowiązany jest dokonać wymiany towarów uznanych za wadliwe. Reklamacje będą załatwiane w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>6. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostawy (w tym brak wymaganych dokumentów). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane, jako iloczyn dostarczonych sztuk danej rzeczy i ceny ofertowej za daną rzecz. Ilość dostarczonych rzeczy, jakość i kompletność każdorazowo potwierdzi Zamawiający w dokumencie odbioru. Wyłącznie podpisany przez Zamawiającego dokument odbioru, bez zastrzeżeń stanowi podstawę wystawienia faktury VAT. Do kwot wskazanych w fakturach zostanie doliczony należny podatek VAT.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>Warunki płatności:</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>a) Zapłata wynagrodzenia za przedmiot Umowy nastąpi po dostawie, na podstawie obustronnie podpisanego dokumentu odbioru, bez zastrzeżeń Zamawiającego i faktury.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>b) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot dostawy w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm;"><span style="line-height: 14.2667px;">&nbsp;</span>c) Za moment zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.</p><p><font color="#333333"><strong><br></strong></font></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>