## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
935007 |  | Zakup art.elektryczne |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3037910 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3037911 | Termin realizacji | 5 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3037912 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1694114 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 20 1P 20A 6 kA | - charakterystyka : B - prąd znamionowy In : 20 A - szerokość w modułach : 1 - liczba biegunów : 1 - napięcie znamionowe Un : 230/400 V ( jednobiegunowe), 400 V ( wielobiegunowe ) - częstotliwość znamionowa : 50 do 60 Hz - znamionowa zwarciowa zdolność łączenia : 6000 A - maksymalne napięcie pracy : 440 V - minimalne napięcie : 12 V~ - napięcie izolacji Ui : 500 V - trwałość mechaniczna : 20 000 przestawień - trwałość łączeniowa : 4000 łączeń - obudowa : Tworzywo odporne na temperaturę. - kolor: szary, RAL 7035 - dźwignia załączjąca czarna, - klasa palności materiału obudowy: VO wg UL 94 - stopień ochrony : IP 2x - pozycja pracy : dowolna - mocowanie: na wspornikach montażowych TH 37-7,5 wg PN-EN 60715. Bistabilny zatrzask - przyłącza : zaciski wejściowe tulejkowe maks. 25 mm², zaciski wyjściowe tulejkowe maks. 25 mm² , chronione przed dotykiem palcem lub dłonią. - odporność na udary: 20 gn min. 18 udarów (po 3 udary półsinusoidalne w każdym kierunku). Czas udaru 5ms. - odporność na drgania : 3 gn min. 30 min (po 10 minut w każdym kierunku). 10 do 50 Hz - temperatura otoczenia: przechowywanie: -55...+55oC podczas pracy: -25...+55oC - sygnalizacja załączenia: oznaczenie na dźwigni załączającej: Kolor czerwony = styki zwarte = I-ON Kolor zielony = styki otwarte = O-OFF - zgodność z normą: EN-60898 | 60 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1694115 | Kabel ziemny YAKXS 5x70 żo SE 0,6/1kV | - ekran: Nie - materiał żyły: Al - kształt żyły: Sektorowy - żyła uziemiająca: Nie - zachowanie funkcji: Nie - izolacja żyły: XLPE (Polietylen usieciowany) - identyfikacja żył: Kolor - materiał powłoki zewnętrznej: PVC - kolor izolacji: Czarny - nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 - żyła ochronna: Tak - bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie - pancerz: Nie - powłoka ołowiana: Nie - wytrzymałość (trwałość) izolacji: Nie - niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie - dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 - dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 90 - przybliżona waga kabla [kg/km]: 1627 - liczba żył: 5 - napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 - napięcie znamionowe U [V]: 1 - przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 36 - znamionowy przekrój żyły [mm2]: 70 - maksymalna temperatura żyły [°C]: 90 | 85 | mb |  | 23% | PLN
3 | 1694116 | Przewód instalacyjny LgY 10 : żółto zielony, brązowy, czerwony, niebieski, czarny /bębnowy/ | - klasa żyły : klasa 5 – giętki - kolor izolacji : czarny, brązowy, niebieski, czerwony, zielono-żółty - nierozprzestrzeniający płomienia : zgodnie z EN 60332-1-2 - olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) - niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) - dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] : do70 - napięcie znamionowe U0 [V] : 450 - przybliżona średnica zewnętrzna [mm] : 6.8000 - Ekran : izolacja żyły PVC - bezhalogenowy EN 50267-2-2 - odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4) - dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] : od – 40 - przybliżona waga kabla [kg/km] : 109 - napięcie znamionowe U [V] : 750 - znamionowy przekrój żyły [mm2] : 10 | 25 | mb |  | 23% | PLN
4 | 1694117 | Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | - przekrój mm²:10 - długość: 12 mm - kolor : czerwony, zielony, niebieski - 100 sztuk w opakowaniu | 1 | opak. |  | 23% | PLN
5 | 1694118 | Końcówka tulejkowa izolowana HI 6/12 | - przekrój mm²: 6 - długość: 12 mm - kolor : 1 op. czerwony, 1 op.zielony, 2 op. niebieski - 100 sztuk w opakowaniu | 4 | opak. |  | 23% | PLN
6 | 1694119 | Fundament TER – 80 | - fundament termoutwardzalny TER- 80 dedykowany do obudów STN, SSTN. Model wykonany z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Produkt powinien charakteryzować się wysoką trwałością i wytrzymałością na działania zewnętrzne i atmosferyczne. – wymiary : szerokość x wysokość x głębokość ( mm ) – 800 x 920 x 250 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1694120 | Rozdzielnica termoutwardzalna dwudrzwiowa z zamkiem 124 x 80 x 25 plus płyta montażowa | Dane techniczne: - Stopień ochrony obudowy - IP44 - klasa ochronności - II - wymiary ( mm ) : szerokość - 800 , wysokość - 124 , głębokość - 250 - obudowa zabezpieczona przed promieniowaniem UV. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1694121 | Zestaw uniwersalny kluczy do otwierania rozdzielni elektrycznych | do otwierania elektrycznych skrzynek rozdzielczych | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
9 | 1694122 | Dławik kablowy dławnica kablowa PG 29 IP68 | - przeznaczenie do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych - materiał z którego wykonany jest dławik to Nylon 6,6 94 V,2 – charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością, samogasnący. - konstrukcja dławika powinna zapobiegać skręcaniu się kabla wewnątrz i zapewniać dużą wytrzymałość na wyrwanie kabla. - temperatura pracy: od -40 st.C do +100 st.C (okresowo do 140 st.C), - na przewód o średnicy: 18 - 25 mm, - klasa szczelności - IP68. - powinien posiadać certyfikat CE | 18 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1694123 | Przewód OWY 5x6 biały /bębnowy/ | - dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] : od -40 do 70 - dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] : od -5 do 70 - maksymalna temperatura żyły [°C] : 70 - przybliżona średnica zewnętrzna [mm] : 14 - liczba żył : 5 - nierozprzestrzeniający płomienia : zgodnie z EN 60332-1-2 - olejoodporny (zgodnie z EN 60811-2-1) - materiał powłoki zewnętrznej : PVC - izolacja żyły :PVC - napięcie znamionowe U [V] : 500 - znamionowy przekrój żyły [mm2] : 6 - napięcie znamionowe U0 [V] :300 - przybliżona waga kabla [kg/km] : 450 - niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) - bezhalogenowy EN 50267-2-2 - kolor izolacji : biały - identyfikacja żył : kolor - model : okrągły - klasa żyły : klasa 5 = giętki | 18 | mb |  | 23% | PLN
11 | 1694124 | Rozdzielnia R – 190 3 x 230 V , 01 ( 32 A ) IP 44 | - materiał obudowy termoutwardzalne tworzywo sztuczne - klasa odporności : IP 44 - zabezpieczenie : 32 A - wyłącznik : 0,I - ilość gniazd 230 V ( szt. ) : 3 - wymiary szerokość x wysokość ( mm ) : 154 x 199 - kolor obudowy : szary | 18 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1694125 | LZ w korpusie ZU 1-torowa (3x95/3x95mm2) Al/Cu - szara | - indeks : F2.0320 - wymiary ( mm) : 86 x 60 x 49 - kolor : szary - materiał : obudowa – PA, zacisk – aluminium cynowane - kod EAN : 5901087046163 | 6 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1694126 | LZ w korpusie ZU 1-torowa (3x95/3x95mm2) Al/Cu - niebieska | - indeks : F2.0319 - wymiary ( mm) : 86 x 60 x 49 - kolor : szary - materiał : obudowa – PA, zacisk – aluminium cynowane - kod EAN : 5901087046156 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1694127 | LZ w korpusie ZU 1-torowa (3x95/3x95mm2) Al/Cu – żółto zielona | - indeks : F2.0321 - wymiary ( mm) : 86 x 60 x 49 - kolor : szary - materiał : obudowa – PA, zacisk – aluminium cynowane - kod EAN : 5901087046170 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1694128 | Szyna RST 3 – F łączeniowa grzebieniowa prądowa 12 mm 3F 3 x 63A 54 M | - ilość modułów ( szt. ) : 54 - materiał styków : wysokiej jakości miedź - maksymalne obciążenie : 3 x 63 A - napięcie znamionowe : Un 240 / 415 V AC | 1 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1694129 | Szyna europerforowana 1 m | - typ akcesoriów do obudów szyna DIN - rozmiar szyny montażowej TS 35 - długość : 1 m - wersja złącza : perforowana - materiał : stal cynkowana - wysokość profilu ( mm ) : 7,5 | 1 | mb |  | 23% | PLN
17 | 1694130 | WPP – 32/5 wtyka | - Kierunek wprowadzenia wtyczki : prosty - kolor identyfikacyjny : czerwony - wskaźnik położenia styku ochronnego [h] : 6 - liczba biegunów : 5 - PKWiU : 27.33.13.0 - rodzaj połączenia : zacisk śrubowy - kierunek wprowadzenia kabla : przykręcany - napięcie zgodnie z EN 60309-2 : 400 V (50+60 Hz) czerwone - materiał : tworzywo sztuczne - prąd znamionowy IEC [A] : 32 | 18 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 1694131 | GSM – 32/5 gniazdo | - kolor identyfikacyjny : czerwony - wskaźnik położenia styku ochronnego [h] : 6 - liczba biegunów : 5 - model : nadtynkowy - PKWiU : 27.33.13.0 - rodzaj połączenia : zacisk śrubowy - sposób mocowania : mocowanie wewnętrzne - kierunek wprowadzenia kabla : przykręcany - napięcie zgodnie z EN 60309-2 : 400 V (50+60 Hz) czerwone - materiał : tworzywo sztuczne - prąd znamionowy IEC [A] : 32 | 18 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 1694132 | Przewód oponowy gumowy OPD 5x6 mm2 H07RN-F 450/750V | - materiał : Cu miedź - kolor : czarny - temperatura pracy [°C] : do +60 - ilość żył : 5 - max. przekrój żyły [mm2] : 6 - izolacja żyły : guma silikonowa - napięcie znamionowe [V] : 450/750 - żyła wewnętrzna : linka miedziana, wielodrutowa, giętka - opona : kauczuk chloroprenowy | 280 | mb |  | 23% | PLN
20 | 1694133 | Rura karbowana AROT DVR 75/64mm dwuwarstwowa osłonowa do ziemi niebieska - średnica wewnętrzna: 64 mm | - średnica zewnętrzna: 75 mm - średnica wewnętrzna: 64 mm - wytrzymałość: 450N - materiał warstwy zew.: polietylen HDPE - materiał warstwy wew.: polietylen LDPE - kolor zewnętrzny: niebieski - kolor wewnętrzny: transparentny - zgodny z normami: PN-EN 61386-1:2011, PN-EN 61386-24:2010 | 85 | mb |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1694116 | Przewód instalacyjny LgY 10 : żółto zielony, brązowy, czerwony, niebieski, czarny /bębnowy/ | Po 5 mb każdego z wymieninych kolorów.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- nie dotrzymaniem terminu dostawy.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel…608062827……..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>