## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
941459 |  | Usługa polegająca na wymianie automatyki centrali wentylacyjnej w bud. „U” Szkoły Policji w Katowicach. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3058179 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3058180 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3058181 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1704510 | Usługa polegająca na wymianie automatyki centrali wentylacyjnej w bud. „U” Szkoły Policji w Katowicach. | CHARAKTERYSTYKA Usługa polegająca na wymianie automatyki centrali wentylacyjnej BS-6(50)-P w pomieszczeniu U-015 budynku „U” (stołówki) Szkoły Policji w Katowicach. W zakres prac wchodzi modernizacja i rozbudowa automatyki HVAC centrali wentylacyjnej, która obejmuje wymianę sterowników i części okablowania, gdzie zmodernizowana centrala obsługiwana będzie za pomocą nowego interfejsu, który będzie umożliwiał odczyt wszystkich parametrów pracy, temperatur, wydatków etc. oraz sterowanie pracą centrali będzie możliwe za pomocą harmonogramu. Zakres niniejszej usługi obejmuje również uruchomienie i sprawdzenie centrali wentylacyjnej. Przewidywane do wymiany elementy automatyki: 1. Szafa automatyki z nowymi czujnikami – 1 szt. 2. Panel sterujący – 1 szt. 3. Częściowa wymiana okablowania – 1 kpl. 4. Siłowniki przepustnic – 2 szt. 5. Siłownik zaworu – 1 szt. 6. Zawór 3-drogowy – 1 szt. 7. Presostaty (filtry/wentylatory) – 2 szt. 8. Falowniki LG/LS 11kW (Modbus) – 1 szt W załączniku zdjęcia tabliczek znamionowych centrali. UWAGA! Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest wzięcie udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 18 czerwca o godz. 10:00. WYMAGANIA, WARUNKI Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego. Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty. 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni. 2. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę. 3. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. 4. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół uwzględniający wszystkie wykonane czynności objęte przedmiotem zlecenia wraz z ich podsumowaniem, zaakceptowany przez Zamawiającego. 7. Warunkiem dokonania płatności i wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół potwierdzający wykonanie zlecenia. 8. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej 24 miesięcy. 9. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie i aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania niniejszej usługi. 10. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji bądź licytacji na platformie zakupowej. KARY UMOWNE I INNE POSTANOWIENIA 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 10 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości zlecenia. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu. DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów. INFORMACJA Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. Osobą upoważnioną do przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Natalia Lieber, tel. 47 851 64 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. TERMIN REALIZACJI : 30 dni od podpisania zlecenia.; WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 941459 | Warunki postępowania | image000000.jpg
2 | 941459 | Warunki postępowania | image000001.jpg
3 | 941459 | Warunki postępowania | image000002.jpg
4 | 941459 | Warunki postępowania | image000004.jpg
5 | 941459 | Warunki postępowania | image000006.jpg
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Helv; mso-fareast-language:EN-US">CHARAKTERYSTYKA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Usługa polegająca na wymianie automatyki centrali wentylacyjnej BS-6(50)-P <br> w pomieszczeniu U-015 budynku „U” (stołówki) Szkoły Policji w Katowicach. W zakres prac wchodzi modernizacja i rozbudowa automatyki HVAC centrali wentylacyjnej, która obejmuje wymianę sterowników i części okablowania, gdzie zmodernizowana centrala obsługiwana będzie za pomocą nowego interfejsu, który będzie umożliwiał odczyt wszystkich parametrów pracy, temperatur, wydatków etc. oraz sterowanie pracą centrali będzie możliwe za pomocą harmonogramu. Zakres niniejszej usługi obejmuje również uruchomienie i sprawdzenie centrali wentylacyjnej.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Przewidywane do wymiany elementy automatyki:<o:p></o:p></span></span></p><p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" hspace="0" vspace="0" align="center"> <tbody><tr> <td valign="top" align="left" style="padding-top:0cm;padding-right:7.05pt; padding-bottom:0cm;padding-left:7.05pt"> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-left:center;mso-element-top:8.25pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">1. Szafa automatyki z nowymi czujnikami – 1 szt.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-left:center;mso-element-top:8.25pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">2. Panel sterujący – 1 szt.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-left:center;mso-element-top:8.25pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">3. Częściowa wymiana okablowania – 1 kpl. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-left:center;mso-element-top:8.25pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">4. Siłowniki przepustnic – 2 szt.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-left:center;mso-element-top:8.25pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">5. Siłownik zaworu – 1 szt.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-left:center;mso-element-top:8.25pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">6. Zawór 3-drogowy – 1 szt. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:7.05pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: margin;mso-element-left:center;mso-element-top:8.25pt;mso-height-rule:exactly"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">7. Presostaty (filtry/wentylatory) – 2 szt. <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">8. Falowniki LG/LS 11kW (Modbus) – 1 szt</span><span class="font16"><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">W załączniku zdjęcia tabliczek znamionowych centrali.<o:p></o:p></span></u></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></u></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">UWAGA! Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest wzięcie udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się <strong>dnia 18 czerwca o godz. 10:00. <o:p></o:p></strong></span></u></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span class="font16"><strong><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></u></strong></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:FreeSerif;mso-bidi-font-family:FreeSerif">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">WYMAGANIA, WARUNKI<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:ZH-CN">Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań Zamawiającego. Akceptując wymagania Zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i&nbsp;warunków proszony jest o <strong><u>nieskładanie oferty.</u></strong><o:p></o:p></span></p><ol style="margin-top:0cm" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal" style="text-align:justify;mso-list:l1 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">Zamawiający wymaga, aby oferta była ważna minimum 30 dni.<o:p></o:p></span></li> </ol><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal; mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family: Cambria">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi<br> i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja techniczna wykonania<br> i odbioru usługi oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi<br> do wykonania zlecenia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria">5.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych<br> od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">6.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół uwzględniający wszystkie wykonane czynności objęte przedmiotem zlecenia wraz z ich podsumowaniem, zaakceptowany przez Zamawiającego. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">7.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Warunkiem dokonania płatności i wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół potwierdzający wykonanie zlecenia. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">8.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej <br> 24 miesięcy. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">9.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca powinien posiadać odpowiednie i aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania niniejszej usługi. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l1 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Cambria; mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">10.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: ZH-CN">Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji bądź licytacji na platformie zakupowej.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: ZH-CN">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:7.1pt;text-align:justify;text-indent: -7.1pt"><strong><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language: EN-US">KARY UMOWNE I INNE POSTANOWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">W przypadku gdy zwłoka w realizacji zlecenia przekroczy 10 dni Zamawiający może odstąpić od zlecenia z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości zlecenia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo2"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria;mso-fareast-language:ZH-CN">4.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:ZH-CN">Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w zleceniu.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:39.3pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:ZH-CN">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-language:EN-US">DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-language: ZH-CN">Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zlecenia, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">INFORMACJA<o:p></o:p></span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Osobą upoważnioną do przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Natalia Lieber, tel. 47&nbsp;851 64 66 od poniedziałku do piątku w godzinach <br> 8:00 – 15:00. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">TERMIN REALIZACJI : &nbsp;30 dni od podpisania zlecenia.;<o:p></o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">WARUNKI PŁATNOŚCI : 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.</span></p>