## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
98074 |  | Opracowanie Programu Inwestycji wraz z WKI oraz PFU dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Paradyżu ul.Przedborska 31" |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 313081 | Termin dostawy | 15.12.2017
2 | 313083 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 275376 | Opracowanie Programu inwestycji z WKI |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 275424 | Opracowanie PFU |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 275376 | Opracowanie Programu inwestycji z WKI | scan.pdf
Warunki postępowania
Nieruchomość ma powstać na działce o powierzchni 0,3754 ha (działka 300/1 i 303/2 obręb 15). Przewiduje się budowę budynku głównego wraz z infrastrukturą techniczną dla obsady etatowej około 30 osób z zapewnieniem dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych. Przewidywana powierzchnia użytkowa budynku około 490 m2 - w miarę możliwości bez konieczności umieszczenia w budynku windy. Przewiduje się wyposażenie obiektu w instalacje: - kanalizacji sanitarnej - wody ciepłej i zimnej - centralnego ogrzewania - elektryczną - wentylacji mechanicznej (komunikacja, szatnie, sanitariaty, składnice akt, suszarnia i inne pomieszczenia specjalnego przeznaczenia) - klimatyzacyjną (serwerownia i pomieszczenie kierownika jednostki) - telefoniczną - sieci dedykowanej - telewizji przemysłowej - niskoprądowe (sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu itp.) wraz z niezbędnymi przyłączami. Na budynku przewiduje się posadowienie masztu antenowego. Opracowanie ma ponadto uwzględniać zespół budynków towarzyszących (garaże na 5 pojazdów, śmietnik, pomieszczenie na agregat prądotwórczy) oraz ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową. Opracowanie powinno być zgodne z Wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Pozyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień należy do Wykonawcy opracowania (warunki przyłączeniowe gestorów sieci, decyzji celu publicznego itd). Struktura oczekiwanego opracowania programu inwestycji w załączonym pliku. Struktura oczekiwanego PFU zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Termin opracowania - 15.12.2017.